Утверждаю:
Директор ООО «Управдом»
____________Кукин В.С.
23.04.2012 г.
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №1 Микрорайон-2, г.Ардатов, Ардатовского района,
 Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу:  Микрорайон-2, дом №1, г.Ардатов, Ардатовского района, Республики Мордовия.
1.2. Работы (объекты): виды и объемы работ указаны в ведомости объемов работ приложение 6 к настоящей конкурсной документации.
1.3. Заказчик:  Общество с ограниченной ответственностью «Управдом», 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева д.№41                     ИНН 1301064627
1.4. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия; 
 Местонахождение: 431860, Республика Мордовия,  Ардатовский район,                  г. Ардатов, пер. Луначарского д.14;
1.5. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2026565 (Два миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.

1.6. Дата начала работ: в течение трех дней с даты подписания договора подряда.
         1.7. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются с 26 апреля  2012 года с 8 30 часов по 10 мая 2012 года до 17 30 часов включительно,  по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Луначарского, д.14,  администрация городского поселения Ардатов, часы работы с 8-30 до 17-30 часов  ежедневно кроме субботы и воскресенья.

1.8.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 17 30 часов  «10» мая 2012 года по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, пер. Луначарского, д.14. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.9.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется  на официальном сайте:http://www.ardatov.e-mordovia.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.10.
Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.

1.11.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном сайте:http://www. ardatov.e-mordovia.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.12.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.13. Должностное лицо от организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Котов Юрий Николаевич, телефон 8 (83431) 3-15-54,                                 адрес электронной почты: E-mail: admur1@rambler.ru
2.
Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4 Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 
3.1.4. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 6.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.5. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.6. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.9. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.10. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.
Процедура проведения конкурса

4.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
4.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
4.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

4.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
4.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

5.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

5.2.
Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
5.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

5.4.

Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 6 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0

	
	
	
	
	Таблица 2

	Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13  более
	0


5.4.3.
Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
	
	
	
	
	Таблица 3

	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 
(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	в остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более 
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года 
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

 ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.




5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Приложение 1

к конкурсной документации
Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

           является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5 Участник является предприятием, зарегистрированном в налоговом органе по месту выполнения работ по договору подряда.                                                                              6.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
    7.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

     8.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение 2

к конкурсной документации
Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 3

 к конкурсной документации
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

к  конкурсной документации
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 5 

к конкурсной документации
Проект

 договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Договор подряда№___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту  ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,
(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1.
Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления средств Заказчику в следующем порядке:

- перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика по актам выполненных работ КС-2,КС-3 в течение 30 банковских дней. 

Статья 3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года
3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года 
3.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4.
ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5.
ПОДРЯДЧИК
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 
5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.5.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.6.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.7.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.8. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.9.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.10.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.11.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

5.1.12.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом  3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.13.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.14.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является: 
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
6.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
6.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
6.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

6.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 
6.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 7.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 10.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
ПОРЯДОК   РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

Статья 17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________
Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.
	

	Стройка:
	Приложение 5 

к конкурсной документации
Капитальный ремонт жилого дома по адресу : г. Ардатов, Микрорайон 2, дом № 1

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу : г. Ардатов, Микрорайон 2, дом № 1

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	на Капитальный ремонт жилого дома по адресу : г. Ардатов, Микрорайон 2, дом № 1

	Основание: Дефектный акт


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.2016

	2.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.2016

	3.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.4

	4.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4

	5.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.1738

	6.
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	17.38

	7.
	Монтаж опорных конструкций для крепления козырьков
	т конструкций
	0.381348

	8.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления (под стойки козырька)
	100 м3 грунта
	0.036

	9.
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.036

	10.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0.169488

	11.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.324

	12.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0.07581

	13.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	30.324

	14.
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	1.5162

	15.
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03
	100 м2 покрытия
	1.5162

	16.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (продухи подвала)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.038

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	зонт
	12

	18.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5

	19.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)
	т
	5

	20.
	Демонтаж щитков осветительных
	шт.
	30

	21.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.36

	22.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.36

	23.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт.
	30

	24.
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1.3

	25.
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Датчик движения ИК для потолочной установки)
	шт.
	36

	26.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.36

	27.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (штроба)
	100 м борозд
	0.3

	28.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 4х6 мм2
	1000 м
	0.13

	29.
	Щит  этажный
	шт.
	30

	30.
	Датчик движения ИК для потолочной установки, 360° ДД 024В
	шт.
	36

	31.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	36

	32.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	4.8

	33.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	4.8

	34.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	72

	35.
	Изоляция K-FLEX для труб
	м
	720

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.08

	37.
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	4.6

	38.
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	2.5

	39.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Т.Ч. п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 Т.Ч. п.3.4 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Кзпм=1,1
	100 отверстий
	0.78

	40.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.8

	41.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм
	100 м
	5

	42.
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	12

	43.
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	48

	44.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5

	45.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.12

	46.
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	1

	47.
	ШКАФ УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ШУТП 1
	шт.
	1

	48.
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	шт.
	1

	49.
	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04
	шт.
	1

	50.
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм
	шт.
	1

	51.
	Преобразователь расхода ПРЭМ -20ГС LO/-/- Класс D
	шт.
	1

	52.
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм
	шт.
	1

	53.
	Преобразователь расхода ПРЭМ -32ГФ LO/-/- Класс D
	шт.
	1

	54.
	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях
	шт.
	2

	55.
	Преобразователь давления НТ 1,6 Мпа 1%
	шт.
	2

	56.
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III
	комплект
	1

	57.
	Прибор 2 Накопитель-архиватор НП -4А"
	шт.
	1

	58.
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 (блок питания)
	шт.
	2

	59.
	Блок питания 5ВР 220-124 Д
	шт.
	2

	60.
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 (КТС-Б L60 )
	шт.
	1

	61.
	Комплект термометров сопротивления КТС-Б L60
	шт.
	1

	62.
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0.04

	63.
	Бобышка прямая
	шт.
	2

	64.
	Гильза к ТПС L60
	шт.
	2

	65.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	2

	66.
	Кран пробковый трехходовой КТП 3.00.00
	шт.
	2

	67.
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 (GSM - модем)
	шт.
	2

	68.
	GSM - модем с антенной на магнитной основе, блоком питания интерфейсным кабелем RS-232
	шт.
	2

	69.
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 20 кг
	шт.
	1

	70.
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной
	100 м провода
	0.2

	71.
	Кабель RS\LPT
	м
	20

	


	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу : г. Ардатов, Микрорайон 2, дом № 1

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу : г. Ардатов, Микрорайон 2, дом № 1

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 1

	на Капитальный ремонт жилого дома по адресу : г. Ардатов, Микрорайон 2, дом № 1

	Основание: Дефектный акт


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	4.3776

	2.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	12.474

	3.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	188.931974

	4.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	268.0003635

	5.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	32.2397187

	6.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	24.767964

	7.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	57.4314692

	8.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	700.198632

	9.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	172.958

	10.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	38.561497044

	11.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	24.4408

	12.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	53.30325

	13.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	9.030235896

	14.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	2 176.5852

	15.
	З1-1053
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	28.8075

	16.
	З1-2030
	Рабочий монтажник среднего разряда 3
	чел.-ч
	4.04

	17.
	З1-2031
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	5.15

	18.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	4.12

	19.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	51.41

	20.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	209.976

	21.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	179.31

	22.
	З000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	2.8885

	23.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	89.34189

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	24.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	146.59879225

	

	
	Машины и механизмы

	

	25.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	1.24245

	26.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	9.6198

	27.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.75119035

	28.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.5856

	29.
	Х03-0305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.35

	30.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.414

	31.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.018525

	32.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.04497865

	33.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	6.773

	34.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.812966

	35.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.30025

	36.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	121.8186302

	37.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	52.8659092

	38.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.01411335

	39.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.56725515

	40.
	Х04-2900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	9.375

	41.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	2.9755425

	42.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	37.24266

	43.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	73.08

	44.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	0.0977949

	45.
	Х10-0602
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.22

	46.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	1.3122

	47.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.1622334

	48.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	5.76828

	49.
	Х15-3101
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	2.65335

	50.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	7.024

	51.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	2.607

	52.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	37.6174275

	53.
	Х33-0900
	Ножницы листовые кривошипные гильотинные
	маш.-ч
	0.35

	54.
	Х33-1002
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	0.74

	55.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	37.639665

	56.
	Х33-1450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8.056

	57.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	14.27804

	58.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	5.86575

	59.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.0387

	60.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	35.1

	61.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.07

	62.
	Х34-0302
	Агрегаты для подачи грунтовки
	маш.-ч
	1.2319125

	63.
	Х35-0461
	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)
	маш.-ч
	0.35

	64.
	Х35-0471
	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)
	маш.-ч
	0.35

	65.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	31.0991389

	66.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3.25875

	67.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	9.1798

	68.
	Х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	1.45

	69.
	Х310-3015-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)
	т
	5

	

	
	Материальные ресурсы

	

	70.
	С100-1
	ШКАФ УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ШУТП 1
	шт.
	1

	71.
	С100-2
	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04
	шт.
	1

	72.
	С100-3
	Преобразователь расхода ПРЭМ -20ГС LO/-/- Класс D
	шт.
	1

	73.
	С100-4
	Преобразователь расхода ПРЭМ -32ГФ LO/-/- Класс D
	шт.
	1

	74.
	С100-5
	Прибор 2 Накопитель-архиватор НП -4А"
	шт.
	1

	75.
	С100-6
	Преобразователь давления НТ 1,6 Мпа 1%
	шт.
	2

	76.
	С100-7
	Блок питания 5ВР 220-124 Д
	шт.
	2

	77.
	С100-8
	Комплект термометров сопротивления КТС-Б L60
	шт.
	1

	78.
	С100-9
	Гильза к ТПС L60
	шт.
	2

	79.
	С100-10
	Бобышка прямая
	шт.
	2

	80.
	С100-11
	Кран пробковый трехходовой КТП 3.00.00
	шт.
	2

	81.
	С100-12
	GSM - модем с антенной на магнитной основе, блоком питания интерфейсным кабелем RS-232
	шт.
	2

	82.
	С100-17
	Кабель RS\LPT
	м
	20

	83.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.02615445

	84.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.002832

	85.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0000381348

	86.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.07846335

	87.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	20.1956286

	88.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.96

	89.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00045

	90.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.0079704

	91.
	С101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>
	т
	0.00019038

	92.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0002

	93.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0198546404

	94.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.002

	95.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.00325

	96.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0.000972

	97.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.0007398151

	98.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00003

	99.
	С101-1390
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм
	т
	0.003

	100.
	С101-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	т
	0.0000576

	101.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.000108

	102.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.000278

	103.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.001636416

	104.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.01738

	105.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.005338872

	106.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0307771

	107.
	С101-1537
	Электроды диаметром 8 мм Э42
	т
	0.0004

	108.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	3.36

	109.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	5.114

	110.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.02

	111.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	2.7

	112.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.2

	113.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.3312

	114.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1.22

	115.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	1.824

	116.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.424

	117.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0204

	118.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00463674

	119.
	С101-1729
	Дюбели
	кг
	2.34

	120.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2212

	121.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0117038135

	122.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.8748

	123.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1.738

	124.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	7.67

	125.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.0252

	126.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0432

	127.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.004

	128.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5.249

	129.
	С101-2036
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм
	кг
	0.011

	130.
	С101-2037
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
	кг
	0.868

	131.
	С101-2038
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.201

	132.
	С101-2039
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0.302

	133.
	С101-2043
	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм
	кг
	0.06

	134.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	86.4864

	135.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	54.6336

	136.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	14.3136

	137.
	С101-2143
	Краска
	кг
	7.34

	138.
	С101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	10.8

	139.
	С101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	0.009

	140.
	С101-2217
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм
	т
	0.001

	141.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.22499532

	142.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.002

	143.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	22.9824

	144.
	С101-2449
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	22.15

	145.
	С101-2466
	Краска <Армофиниш>
	л
	103.536

	146.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0004688088

	147.
	С101-2481
	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм
	м
	1 080

	148.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	1.2496

	149.
	С101-2543
	Сталь угловая 60х60х4 мм
	т
	0.01

	150.
	С101-2575
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.0022

	151.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.01542

	152.
	С101-3909
	Гвоздь усиленный
	кг
	1.69

	153.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	1.22

	154.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.3812

	155.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	14.39424

	156.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0003927884

	157.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.378

	158.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.324

	159.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.0252

	160.
	С102-0085
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.015162

	161.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	161.28

	162.
	С104-0169
	Клипсы (зажимы)
	шт.
	2 160

	163.
	С108-0081
	Бобышки скошенные
	шт.
	4

	164.
	С110-0198
	Скрепы фигурные СкФ-30
	100 шт.
	0.624

	165.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	1.034

	166.
	С111-0087
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	0.2

	167.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0006682179

	168.
	С113-0227
	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая
	т
	0.0007

	169.
	С113-0393
	Клей <Армофлекс> 520
	л
	10.296

	170.
	С113-0394
	Очиститель для клея <Армофлекс>
	л
	1.44

	171.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	1.2

	172.
	С201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.381348

	173.
	С201-0775
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0.169488

	174.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.752

	175.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	2.3436

	176.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	20.16

	177.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.126

	178.
	С300-1340-1
	Изоляция K-FLEX для труб
	м
	720

	179.
	С300-1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	48

	180.
	С300-1346
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	12

	181.
	С300-1457
	Трубы полипропиленовые для холодного водоснабжения,  диаметром 25 мм
	м
	445.92

	182.
	С301-0040
	Хомуты для крепления труб
	шт.
	480

	183.
	С301-3240
	Колпачки-заглушки 1"
	шт.
	4

	184.
	С301-9066
	Воздуховоды металлические
	м2
	3.8

	185.
	С301-9240
	Крепления
	кг
	255

	186.
	С301-9548
	Зонты стальные вентиляционных систем
	шт.
	12

	187.
	С302-0885
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм
	м
	535

	188.
	С302-1324
	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм
	м
	249.5

	189.
	С302-1325
	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм
	м
	459.08

	190.
	С302-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	240

	191.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	3.672

	192.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.872

	193.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.76

	194.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.01438

	195.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.011772

	196.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.012

	197.
	С408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	3.0324

	198.
	С408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	2.72916

	199.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	30.324

	200.
	С410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	10.53759

	201.
	С411-0001
	Вода
	м3
	13.280524

	202.
	С413-0434
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	3.33564

	203.
	С500-1
	Щит  этажный
	шт.
	30

	204.
	С500-9011-2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	36

	205.
	С503-0464
	Подрозетники деревянные
	100 шт.
	0.3708

	206.
	С506-0879
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	2.376

	207.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.432

	208.
	С507-0700
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	1.079

	209.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	5.88

	210.
	С507-0980
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	4

	211.
	С507-2630
	Пробки П-М27х2
	шт.
	4

	212.
	С507-9001-90096
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 4х6 мм2
	1000 м
	0.13

	213.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0071312076

	214.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	1.2

	215.
	С509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	6.37

	216.
	С509-0081
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.156

	217.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	31

	218.
	С509-0102
	Скобы
	10 шт.
	36.4

	219.
	С509-0162
	Полоска для крепления проводов
	100 шт.
	3.9

	220.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0.156

	221.
	С509-0966
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.004

	222.
	С509-0989
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.00003382

	223.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.02

	224.
	С509-2160
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.0028

	225.
	С509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.056

	226.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	3.846

	227.
	С546-0521
	Датчик движения ИК для потолочной установки, 360° ДД 024В
	шт.
	36

	228.
	С600-201-9316
	Блоки дверные металлические
	м2
	17.38

	229.
	С600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.038236

	
	
	
	
	


