	< 7 * 1 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Ардатов, ул. Садовая, д.51

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости 

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 20 см
	100 м
	2.658

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	1.166

	3.
	Разборка стяжки цементной
	100 м2 
	0.396

	4.
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной
	100 м2 
	0.396

	5.
	Монтаж прогонов (элементы опирания стоек)
	1 т 
	1.412

	6.
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 
	0.396

	7.
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (добавить 3 слоя)
	100 м2 
	1.188

	8.
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	9.4

	9.
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой силикатным кирпичом толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м (парапет)
	1 м3 
	21.84

	11.
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт в здании с чердачным перекрытием
	100 м2 
	0.352

	12.
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м 
	1.2

	13.
	Установка стропил
	1 м3 
	22.46

	15.
	Устройство кровли из профнастила с устройством обрешетки
	100 м2 
	8.018

	20.
	Профилированный лист с полимерным покрытием НС44-1000-0,7
	м2
	889.702

	21.
	Конек полукруглый L=1250 мм
	шт.
	30

	22.
	Установка элементов каркаса из брусьев (каркас под обшивку свесов)
	1 м3 
	0.3

	23.
	Устройство карнизов
	100 м2 
	1.841

	24.
	Подшивка свесов металлическим сайдингом
	100 м2 
	0.804

	25.
	Металлический сайдинг
	м2
	80.4

	26.
	Установка конструктивных элементов кровли вспомогательного назначения
	100 м 
	1.339

	27.
	Лестница кровельная 1.86Х0.4
	шт.
	4

	28.
	Переходный мостик 1.1х0.4
	шт.
	3

	29.
	Снегозадержатель
	м
	123.2

	30.
	Устройство слуховых окон
	1 шт.
	3

	31.
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 
	0.002

	32.
	Демонтаж металлического люка
	1 м2 проема
	0.49

	33.
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0.011

	34.
	Установка металлического люка
	1 м2 проема
	0.49

	35.
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью
	м2
	0.49

	36.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т 
	0.224

	37.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.848

	38.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	100 м2 
	1.696

	39.
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 
	8.108

	40.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна)
	100 м2 
	0.036

	41.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.021

	42.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 
	0.021

	44.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.164

	45.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 
	8.19

	46.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 
	0.082

	47.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.107

	48.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 
	0.107

	49.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 
	0.08

	56.
	Разборка фундамента из кирпича
	1 м3
	1.58

	57.
	Разборка деревянной обшивки фундамента
	100 м2 
	0.09

	58.
	Устройство фундамента
	100 м3 
	0.042

	59.
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 
	0.113

	60.
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0.095

	61.
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м 
	0.048

	62.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления (под стойки козырька)
	100 м3 
	0.002

	63.
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 
	0.024

	64.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0.087

	65.
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас козырька)
	1 т 
	0.07

	66.
	Устройство козырьков
	1 м2 
	7.02

	67.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 
	0.07

	68.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0.403

	69.
	Улучшенная окраска масляными составами деревянных конструкций козырька
	100 м2 
	0.07

	70.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0.075

	71.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 
	0.062

	72.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщ. 120 мм)
	м3 
	19

	75.
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм
	100 м2 
	1.582

	76.
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 (добавить до 50 мм)
	100 м2 
	7.912

	77.
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0.09

	78.
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	6

	80.
	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом
	100 м2 
	1.327

	81.
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	м2
	145.97

	82.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	8.7

	85.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)
	т
	8.7

	86.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м 
	0.6

	87.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0.62

	88.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых диаметром 63 мм
	100 м 
	0.6

	89.
	Вентиль проходной муфтовый Д50 мм
	шт.
	1

	91.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых наружным диаметром 25 мм
	100 м 
	0.62

	92.
	Вентиль проходной муфтовый Д20 мм
	шт.
	9

	94.
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	0.18

	95.
	Кран шаровой Д15 мм
	шт.
	18

	96.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м 
	6

	97.
	Изоляция K-FLEX для труб Д63
	м
	66

	98.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик 
	1

	99.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  
	100 отверстий
	0.54

	100.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 
	0.54

	101.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м 
	1.55

	102.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м 
	1.55

	103.
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 шт.
	0.18

	104.
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	1.8

	105.
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	9

	106.
	Клапан воздушный
	шт.
	9

	112.
	Демонтаж щитков осветительных
	1 шт.
	6

	114.
	Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	115.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.06

	116.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.06

	118.
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	6

	119.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	120.
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.5

	121.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.5

	122.
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.24

	123.
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Датчик движения ИК для потолочной установки)
	шт.
	9

	124.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09

	125.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.162

	126.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 
	100 м 
	0.24

	127.
	Шкаф распределительный ШР11-73701-54-УХЛ2 Iн=200А IP54
	шт.
	1

	128.
	Щит ЩЭ3302-УХЛ4 встраиваемый этажный
	шт.
	6

	129.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 4х6 мм2
	1000 м
	0.025

	130.
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 4х10 мм2
	1000 м
	0.05

	132.
	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм
	м
	50

	133.
	Датчик движения ИК для потолочной установки, 360° ДД 024В
	шт.
	9

	134.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	9

	135.
	Коробка распределительная
	шт.
	3

	


2

