	< 7 * 1 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305)
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	3 007 365
	руб.
	Смета на сумму:
	3 007 365
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Ардатов, ул. Садовая, д.51

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	3 007.365
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	30.676
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.304
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	504.258
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах 1-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	Е58-26-2
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 20 см
	100 м
	
	2.658
	204.57
	544

	1. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	1.329
	142.73
	190

	1. 2.
	Х12-1202
	Нарезчики швов дисковые
	маш.-ч
	0.5
	1.329
	272.53
	362

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	190

	1. 3.
	С101-2431
	Фреза для нарезчика
	шт.
	0.1
	0.2658
	683.02
	182

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	135

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	778

	

	2.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	0.396
	1 260.46
	499

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	5.69448
	81.33
	463

	2. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	2.46312
	14.62
	36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	389

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	222

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 110

	

	3.
	Е57-2-4
	Разборка стяжки цементной
	100 м2 покрытия
	
	0.396
	18 629.98
	7 377

	3. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	111.2
	44.0352
	88.91
	3 915

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21
	8.316
	100.30
	834

	3. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.8
	0.7128
	262.02
	187

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	71

	3. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	19.2
	7.6032
	394.75
	3 001

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	763

	3. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	38.4
	15.2064
	18.03
	274

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	3 229

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	2 564

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 171

	

	4.
	Е58-17-5
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной
	100 м2 покрытия кровли
	
	0.396
	1 044.32
	414

	4. 1.
	З1-1017
	Рабочий строитель среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	13.08
	5.17968
	79.46
	412

	4. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.11
	0.43956
	4.49
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	293

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	214

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	921

	

	5.
	Е09-03-015-01
	Монтаж прогонов (элементы опирания стоек)
	1 т конструкций
	
	1.412
	58 375.22
	82 426

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	5. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	18.1585
	25.639802
	91.15
	2 337

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.95
	2.7534
	142.73
	393

	5. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.125
	0.1765
	408.17
	72

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	25

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1625
	0.22945
	542.39
	124

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	33

	5. 5.
	Х02-1245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т
	маш.-ч
	1.6625
	2.34745
	1 157.53
	2 717

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	335

	5. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.8375
	1.18255
	2.85
	3

	5. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.725
	1.0237
	63.66
	65

	5. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.33535
	562.16
	189

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	40

	5. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0001412
	66 196.45
	9

	5. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.5
	0.706
	21.09
	15

	5. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00004236
	18 281.06
	1

	5. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.00273928
	27 566.75
	76

	5. 13.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0026
	0.0036712
	54 960.00
	202

	5. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.003
	0.004236
	66 827.30
	283

	5. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00001412
	49 279.66
	1

	5. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.15
	0.2118
	20.96
	4

	5. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.0008472
	39 050.55
	33

	5. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00145436
	4 268.93
	6

	5. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00043772
	38 598.72
	17

	5. 20.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	1.0001
	1.4121412
	54 007.76
	76 267

	5. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0264044
	176.64
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	2 102

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	1 856

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86 385

	

	6.
	Е12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	
	0.396
	26 919.56
	10 660

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	52.371
	20.738916
	99.18
	2 057

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	0.27225
	142.73
	39

	6. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	0.17325
	495.88
	86

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	25

	6. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	0.099
	542.39
	54

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	14

	6. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.3
	0.9108
	46.26
	42

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.1386
	562.16
	78

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	16

	6. 7.
	С101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.025
	0.0099
	7 795.33
	77

	6. 8.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.058
	0.022968
	14 613.76
	336

	6. 9.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.201
	0.079596
	18 473.00
	1 470

	6. 10.
	с104-9100
	Плиты минераловатные марки П125
	м3
	6.18
	2.44728
	2 639.83
	6 460

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	1 928

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	922

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 511

	

	7.
	Е12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (добавить 3 слоя)
	100 м2 утепляемого покрытия
	
	1.188
	24 693.58
	29 336

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	40.549
	48.172212
	99.18
	4 778

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	0.81675
	142.73
	117

	7. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	0.51975
	495.88
	258

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	74

	7. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	0.297
	542.39
	161

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	42

	7. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.0625
	2.45025
	46.26
	113

	7. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.4158
	562.16
	234

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	49

	7. 7.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.201
	0.238788
	18 473.00
	4 411

	7. 8.
	с104-9100
	Плиты минераловатные марки П125
	м3
	6.18
	7.34184
	2 639.83
	19 381

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	4 503

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 154

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 993

	

	8.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	
	0.77
	1 260.46
	971

	8. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	11.0726
	81.33
	901

	8. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	4.7894
	14.62
	70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	757

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	432

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 160

	

	9.
	Е46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	
	9.4
	1 277.58
	12 009

	9. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	8.24
	77.456
	92.35
	7 153

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.15
	10.81
	100.30
	1 084

	9. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	10.81
	413.17
	4 466

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	1 084

	9. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	21.62
	18.03
	390

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	6 919

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	3 954

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 882

	

	10.
	Е08-02-011-03
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой силикатным кирпичом толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м (парапет)
	1 м3 кладки
	
	21.84
	4 392.28
	95 927

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	10.1085
	220.76964
	99.18
	21 896

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4375
	9.555
	142.73
	1 364

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.4375
	9.555
	495.88
	4 738

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1 364

	10. 4.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.27
	5.8968
	2 044.32
	12 055

	10. 5.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.233
	5.08872
	7 596.10
	38 654

	10. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.3
	6.552
	13.73
	90

	10. 7.
	с404-0162
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.175
	3.822
	4 838.80
	18 494

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	21 632

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	12 560

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	130 119

	

	11.
	Е14-01-015-06
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт в здании с чердачным перекрытием
	100 м2 внутренней поверхности шахты
	
	0.352
	142 926.06
	50 310

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	362.25
	127.512
	85.90
	10 953

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.5125
	0.5324
	142.73
	76

	11. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.5125
	0.5324
	542.39
	289

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	76

	11. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.45
	0.1584
	2.85
	

	11. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.6125
	0.5676
	19.20
	11

	11. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	3.8375
	1.3508
	3.99
	5

	11. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.625
	1.276
	562.16
	717

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	152

	11. 8.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.3089
	0.1087328
	21.09
	2

	11. 9.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.0212
	0.0074624
	46 116.07
	344

	11. 10.
	С101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.0011
	0.0003872
	57 697.97
	22

	11. 11.
	С101-0784
	Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг
	т
	0.0689
	0.0242528
	27 099.56
	657

	11. 12.
	С101-1378
	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая
	т
	0.00102
	0.00035904
	62 718.16
	23

	11. 13.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0618
	0.0217536
	196.80
	4

	11. 14.
	С101-1704
	Войлок строительный
	т
	0.745
	0.26224
	19 196.76
	5 034

	11. 15.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0444
	0.0156288
	66 827.30
	1 044

	11. 16.
	С101-1756
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм
	т
	0.76
	0.26752
	37 337.08
	9 988

	11. 17.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.32
	0.11264
	17.21
	2

	11. 18.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.02
	0.00704
	49 279.66
	347

	11. 19.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.34
	0.11968
	3 007.46
	360

	11. 20.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	2.63
	0.92576
	6 532.84
	6 048

	11. 21.
	С102-0029
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
	м3
	0.21
	0.07392
	5 124.15
	379

	11. 22.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	4.68
	1.64736
	6 349.27
	10 460

	11. 23.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.43
	0.15136
	5 008.93
	758

	11. 24.
	С102-0308
	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм
	1000 шт.
	1.8
	0.6336
	794.88
	504

	11. 25.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	1.5
	0.528
	2 044.32
	1 079

	11. 26.
	С402-0088
	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый
	м3
	1.6
	0.5632
	2 228.47
	1 255

	11. 27.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0165
	0.005808
	2 114.12
	12

	11. 28.
	С407-0001
	Глина
	м3
	0.1
	0.0352
	299.30
	11

	11. 29.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0001408
	178.25
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	9 926

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	42%
	4 632

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64 868

	

	12.
	Е12-01-004-01
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	
	1.2
	21 602.66
	25 923

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	30.015
	36.018
	95.73
	3 448

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.36
	142.73
	51

	12. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.225
	495.88
	112

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	32

	12. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.135
	542.39
	73

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	19

	12. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	6.175
	7.41
	46.26
	343

	12. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.18
	562.16
	101

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	21

	12. 7.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.605
	0.726
	18 473.00
	13 411

	12. 8.
	С101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	252
	302.4
	22.91
	6 928

	12. 9.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.51
	0.612
	2 462.48
	1 507

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	3 219

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	1 540

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 682

	

	13.
	Е10-01-002-01
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	
	22.46
	11 296.01
	253 708

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	27.7035
	622.22061
	86.65
	53 915

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1875
	4.21125
	142.73
	601

	13. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	4.21125
	542.39
	2 284

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	601

	13. 4.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.55
	12.353
	19.71
	243

	13. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	6.1765
	562.16
	3 472

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	734

	13. 6.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.038
	0.85348
	27 099.56
	23 129

	13. 7.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00438
	0.0983748
	18 281.06
	1 798

	13. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3.38
	75.9148
	11.72
	890

	13. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.161712
	49 279.66
	7 969

	13. 10.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.16
	3.5936
	3 741.29
	13 445

	13. 11.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.06
	1.3476
	6 532.84
	8 804

	13. 12.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0.83
	18.6418
	7 351.54
	137 046

	13. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00196
	0.0440216
	16 190.32
	713

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	49 064

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	23 442

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	326 214

	

	14.
	Е12-01-020-01
	Устройство кровли из профнастила
	100 м2 кровли
	
	8.018
	49 212.77
	394 588

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	199.9505
	1603.203109
	98.04
	157 178

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.1
	16.8378
	142.73
	2 403

	14. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.1
	16.8378
	542.39
	9 133

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	2 403

	14. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	11.475
	92.00655
	19.20
	1 767

	14. 5.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	11.575
	92.80835
	108.14
	10 036

	14. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.55
	4.4099
	3.99
	18

	14. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.9125
	15.334425
	562.16
	8 620

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1 821

	14. 8.
	С101-0171
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм
	т
	0.0112
	0.0898016
	76 830.51
	6 900

	14. 9.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.00045
	0.0036081
	49 008.47
	177

	14. 10.
	С101-0414
	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015
	т
	0.0027
	0.0216486
	65 519.62
	1 418

	14. 11.
	С101-1750
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	10 шт.
	6.67
	53.48006
	9.07
	485

	14. 12.
	С101-1751
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	100.8
	808.2144
	73.86
	59 695

	14. 13.
	С101-1758
	Винты самонарезающие 4,5х19 мм
	т
	0.0014
	0.0112252
	56 906.78
	639

	14. 14.
	С101-1759
	Герметик силиконовый для наружных швов
	л
	0.75
	6.0135
	230.40
	1 386

	14. 15.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	3.62
	29.02516
	11.14
	323

	14. 16.
	С102-0289
	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	1.47
	11.78646
	8 989.43
	105 954

	14. 17.
	С102-0291
	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта
	м3
	0.46
	3.68828
	4 229.00
	15 598

	14. 18.
	С104-0002
	Вата минеральная
	м3
	0.31
	2.48558
	984.26
	2 446

	14. 19.
	с101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	116
	930.088
	13.78
	12 817

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	146 815

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	70 216

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611 618

	

	15.
	С101-3845.1
	Профилированный лист с полимерным покрытием НС44-1000-0,7
	м2
	
	881.98
	311.02
	274 313

	

	16.
	С101-9496.01
	Конек полукруглый L=1250 мм
	шт.
	
	30
	228.81
	6 864

	

	17.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев (каркас под обшивку свесов)
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.3
	10 161.73
	3 049

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	7.7625
	87.40
	678

	17. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.08625
	19.20
	2

	17. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.12375
	19.71
	2

	17. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.135
	562.16
	76

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	16

	17. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.00093
	27 099.56
	25

	17. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.000774
	2 600.01
	2

	17. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.00225
	66 827.30
	150

	17. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	0.435
	11.72
	5

	17. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.0009
	49 279.66
	44

	17. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	0.279
	6 532.84
	1 823

	17. 11.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.036
	5 980.11
	215

	17. 12.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.003
	3 498.86
	10

	17. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.000903
	16 190.32
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	678

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	339

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 066

	

	18.
	Е10-01-008-05
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	1.841
	36 320.13
	66 865

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	164.45
	302.75245
	88.91
	26 918

	18. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.7875
	3.2907875
	3.99
	13

	18. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.125
	2.071125
	562.16
	1 164

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	246

	18. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0036
	0.0066276
	49 279.66
	327

	18. 5.
	С102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0.58
	1.06778
	6 644.29
	7 095

	18. 6.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.92
	1.69372
	5 980.11
	10 129

	18. 7.
	С203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1.06
	1.95146
	10 874.08
	21 220

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	26 918

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	13 459

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107 242

	

	19.
	Е10-01-022-06
	Подшивка свесов металлическим сайдингом
	100 м2 потолка
	
	0.804
	2 725.30
	2 191

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	28.635
	23.02254
	85.15
	1 960

	19. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.11055
	562.16
	62

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	13

	19. 3.
	с101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0.0033
	0.0026532
	63 554.91
	169

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	1 960

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	980

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 131

	

	20.
	С101-1875.2
	Металлический сайдинг
	м2
	
	80.4
	277.12
	22 280

	

	21.
	Е12-01-012-01
	Установка конструктивных элементов кровли вспомогательного назначения
	100 м ограждения
	
	1.339
	1 112.80
	1 490

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.6705
	10.2707995
	92.35
	949

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.4853875
	142.73
	69

	21. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.301275
	495.88
	149

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	43

	21. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.1841125
	542.39
	100

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	26

	21. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.3625
	3.1633875
	27.87
	88

	21. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.234325
	562.16
	132

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	28

	21. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.0006695
	54 960.00
	37

	21. 8.
	С101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	0.69628
	51.11
	36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	102%
	1 038

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	529

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 058

	

	22.
	С201-9013.1
	Лестница кровельная 1.86Х0.4
	шт.
	
	4
	2 118.64
	8 475

	

	23.
	С201-0729.1
	Переходный мостик 1.1х0.4
	шт.
	
	3
	2 288.14
	6 864

	

	24.
	С201-0729.2
	Снегозадержатель
	м
	
	123.2
	84.75
	10 441

	

	25.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	
	3
	2 163.72
	6 491

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	25. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	22.8735
	88.91
	2 034

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.4125
	142.73
	59

	25. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.4125
	542.39
	224

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	59

	25. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	0.6
	3.99
	2

	25. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.4125
	562.16
	232

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	49

	25. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0042
	49 279.66
	207

	25. 7.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0.06
	0.18
	1 588.05
	286

	25. 8.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.06
	0.18
	6 349.27
	1 143

	25. 9.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.1
	0.3
	4 855.85
	1 457

	25. 10.
	С203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	м2
	0.5
	1.5
	398.02
	597

	25. 11.
	с101-0953
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	1
	3
	36.27
	109

	25. 12.
	с101-0959
	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля
	компл.
	2
	6
	18.61
	112

	25. 13.
	с101-2007
	Петли форточные накладные размером 70х55 мм
	компл.
	4
	12
	7.46
	90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	2 093

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 047

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 631

	

	26.
	Е15-05-001-03
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	
	0.002
	15 908.10
	32

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	27.945
	0.05589
	88.91
	5

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.225
	0.00045
	142.73
	

	26. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.225
	0.00045
	495.88
	

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	

	26. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3125
	0.000625
	562.16
	

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	26. 5.
	С101-0244
	Замазка оконная на олифе
	т
	0.036
	0.000072
	21 332.37
	2

	26. 6.
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1
	0.002
	10.47
	

	26. 7.
	С101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.0015
	0.000003
	57 697.97
	

	26. 8.
	С101-1245
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5
	м2
	78
	0.156
	157.28
	25

	26. 9.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2
	0.0004
	17.21
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89%
	4

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39

	

	27.
	Е09-04-012-01;
	Демонтаж металлического люка
	1 м2 проема
	
	0.49
	4 458.20
	2 185

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7

	27. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.68
	0.8232
	103.38
	85

	27. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.28
	0.1372
	27.87
	4

	27. 3.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.084
	0.04116
	16.04
	1

	27. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.133
	0.06517
	7.49
	

	27. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.119
	0.05831
	562.16
	33

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	7

	27. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000049
	54 960.00
	3

	27. 7.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.049
	157.12
	8

	27. 8.
	С204-0062
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.00147
	50 223.85
	74

	27. 9.
	с203-9066
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	0.49
	4 035.60
	1 977

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 293

	

	28.
	Е56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	
	0.011
	29 952.57
	329

	28. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	44
	0.484
	93.47
	45

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.38
	0.00418
	100.30
	

	28. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.38
	0.00418
	262.02
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	28. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.43
	0.00473
	27.87
	

	28. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.0011
	562.16
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	28. 6.
	С101-0982
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп
	т
	0.05
	0.00055
	27 703.68
	15

	28. 7.
	С101-0996
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп
	т
	0.98
	0.01078
	24 496.57
	264

	28. 8.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0051
	0.0000561
	54 960.00
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	70%
	32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	383

	

	29.
	Е09-04-012-01;
	Установка металлического люка
	1 м2 проема
	
	0.49
	594.79
	291

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	29. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	2.76
	1.3524
	103.38
	140

	29. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.5
	0.245
	27.87
	7

	29. 3.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.15
	0.0735
	16.04
	1

	29. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.2375
	0.116375
	7.49
	1

	29. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2125
	0.104125
	562.16
	59

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	12

	29. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000049
	54 960.00
	3

	29. 7.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.049
	157.12
	8

	29. 8.
	С204-0062
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.00147
	50 223.85
	74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	469

	

	30.
	С203-0238
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью
	м2
	
	0.49
	917.67
	450

	

	31.
	Е09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	
	0.224
	62 147.83
	13 921

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	31. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	37.2255
	8.338512
	98.04
	818

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.05
	1.5792
	142.73
	225

	31. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0196
	408.17
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	3

	31. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0336
	542.39
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	5

	31. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	6.8125
	1.526
	801.56
	1 223

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	218

	31. 6.
	Х03-0204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.2
	0.2688
	7.52
	2

	31. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.1
	0.4704
	2.85
	1

	31. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	12.025
	2.6936
	63.66
	171

	31. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.4875
	0.1092
	38.95
	4

	31. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.3625
	0.0812
	16.04
	1

	31. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.0532
	562.16
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	6

	31. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000224
	66 196.45
	1

	31. 13.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.37
	0.30688
	21.09
	6

	31. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000672
	18 281.06
	

	31. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.00043456
	27 566.75
	12

	31. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000896
	54 960.00
	49

	31. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000224
	49 279.66
	

	31. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.09184
	20.96
	2

	31. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.0001344
	39 050.55
	5

	31. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00023072
	4 268.93
	1

	31. 21.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006944
	38 598.72
	3

	31. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000224
	54 007.76
	12

	31. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0041888
	176.64
	1

	31. 24.
	с201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	1
	0.224
	51 566.13
	11 551

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	803

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	709

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 433

	

	32.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.848
	1 223.86
	1 038

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.1065
	5.178312
	111.01
	575

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0106
	100.30
	1

	32. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0106
	360.00
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	1

	32. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.0106
	4.49
	

	32. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	1.1872
	18.54
	22

	32. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0106
	562.16
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1

	32. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.010176
	38 598.72
	393

	32. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.001696
	22 628.29
	38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	444

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	323

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 804

	

	33.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.696
	1 737.34
	2 947

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.4045
	7.470032
	94.60
	707

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0212
	100.30
	2

	33. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0212
	360.00
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	2

	33. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.0212
	4.49
	

	33. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	1.378
	18.54
	26

	33. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0212
	562.16
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	33. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0023744
	26 605.97
	63

	33. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.032224
	66 146.12
	2 131

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	546

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	397

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 890

	

	34.
	Е26-02-019-02
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	8.108
	3 995.59
	32 396

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.3845
	84.197526
	98.04
	8 255

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.10135
	100.30
	10

	34. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.10135
	221.61
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	10

	34. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	9.975
	80.8773
	18.54
	1 499

	34. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.2027
	562.16
	114

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	24

	34. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	1
	8.108
	17.21
	140

	34. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.06
	0.48648
	13.73
	7

	34. 8.
	с113-9005.01
	Биопирен "Перилакс-Терма"
	кг
	20.24
	164.10592
	136.25
	22 359

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	7 025

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	4 628

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 050

	

	35.
	Е15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.036
	17 820.42
	642

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	35. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	159.39
	5.73804
	94.60
	543

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00045
	100.30
	

	35. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.00045
	262.02
	

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	35. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.00405
	562.16
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	35. 5.
	С101-0420
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0.02544
	0.00091584
	53 594.88
	49

	35. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	8.4
	0.3024
	105.40
	32

	35. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.039
	0.001404
	7 802.15
	11

	35. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.01116
	17.21
	

	35. 9.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0021
	0.0000756
	55 593.22
	4

	35. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.0000864
	178.25
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	434

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	201

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 277

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 428 246

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	293 042

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	147 575

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	275 459

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	132 818

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 836 523

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	313 118

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7 518

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	320 636

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3328.02

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	58.41

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3386.43

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 054 652

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	60 477

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	52 959

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	8 489

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	3 586

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	189 837

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	9 533

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	2 047 968

	

	
	Раздел 2.  ПРОЕМЫ

	

	36.
	Е46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.021
	24 897.92
	523

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	36. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	259.14
	5.44194
	84.34
	459

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.61
	0.24381
	100.30
	24

	36. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	11.61
	0.24381
	262.02
	64

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	406

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	232

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 161

	

	37.
	Е10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	
	0.021
	453 852.29
	9 531

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	37. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	323.52375
	6.79399875
	91.15
	619

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.3
	0.0693
	100.30
	7

	37. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.3
	0.0693
	262.02
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	7

	37. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	36.7875
	0.7725375
	9.46
	7

	37. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	56.68125
	1.19030625
	7.49
	9

	37. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.69375
	0.14056875
	562.16
	79

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	17

	37. 7.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	347
	7.287
	10.10
	74

	37. 8.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	214
	4.494
	12.21
	55

	37. 9.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1.491
	11.28
	17

	37. 10.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	1.932
	112.54
	217

	37. 11.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61.2
	1.2852
	16.27
	21

	37. 12.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	16.8
	1.03
	17

	37. 13.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	100
	2.1
	3 998.71
	8 397

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	563

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	269

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 364

	

	38.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.164
	16 187.71
	2 655

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	38. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	155.865
	25.56186
	84.34
	2 156

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.61
	1.90404
	100.30
	191

	38. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	11.61
	1.90404
	262.02
	499

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	191

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 971

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 127

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 753

	

	39.
	Е09-04-012-01;
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	
	8.19
	4 841.84
	39 655

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	39. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	4.14
	33.9066
	103.38
	3 505

	39. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.75
	6.1425
	27.87
	171

	39. 3.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.225
	1.84275
	16.04
	30

	39. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.35625
	2.9176875
	7.49
	22

	39. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.31875
	2.6105625
	562.16
	1 468

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	310

	39. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000819
	54 960.00
	45

	39. 7.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.819
	157.12
	129

	39. 8.
	С204-0062
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.02457
	50 223.85
	1 234

	39. 9.
	с203-9066
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	8.19
	4 035.60
	33 052

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	2 418

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	2 033

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 106

	

	40.
	Е10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.082
	146 536.06
	12 016

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	40. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	179.883
	14.750406
	95.73
	1 412

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.28125
	1.7450625
	142.73
	249

	40. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	18.16875
	1.4898375
	495.88
	739


	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	213

	40. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	3.1125
	0.255225
	542.39
	138

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	36

	40. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	3.35625
	0.2752125
	46.26
	13

	40. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.73125
	0.3059625
	562.16
	172

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	36

	40. 7.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0021
	0.0001722
	49 008.47
	8

	40. 8.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.0019352
	2 600.01
	5

	40. 9.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	8.856
	37.68
	334

	40. 10.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	7.298
	11.72
	86

	40. 11.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	3.075
	43.16
	133

	40. 12.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.00033866
	49 279.66
	17

	40. 13.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.08
	0.00656
	4 898.90
	32

	40. 14.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.105
	0.00861
	2 044.32
	18

	40. 15.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.016
	0.001312
	3 308.86
	4

	40. 16.
	с203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	100
	8.2
	1 086.07
	8 906

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 495

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	714

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 225

	

	41.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	
	0.107
	63 162.66
	6 758

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	41. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	574.59
	61.48113
	93.47
	5 747

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.74
	0.18618
	100.30
	19

	41. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.74
	0.18618
	262.02
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	19

	41. 4.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4.4
	0.4708
	2 044.32
	962

	41. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.03745
	13.73
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	3 863

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	2 306

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 928

	

	42.
	Е15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.107
	10 821.82
	1 158

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	42. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	74.0025
	7.9182675
	93.47
	740

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0040125
	100.30
	

	42. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0375
	0.0040125
	262.02
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	42. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.28125
	0.03009375
	562.16
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	4

	42. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	8.4
	0.8988
	105.40
	95

	42. 6.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.051
	0.005457
	7 724.90
	42

	42. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.03317
	17.21
	1

	42. 8.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.063
	0.006741
	38 923.95
	262

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	592

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	274

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 024

	

	43.
	Е53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	
	0.08
	79 412.95
	6 353

	43. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	397.65
	31.812
	86.65
	2 757

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.08
	142.73
	11

	43. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1
	0.08
	542.39
	43

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	11

	43. 4.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	2.4
	0.192
	2 044.32
	393

	43. 5.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	5.2
	0.416
	7 596.10
	3 160

	43. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.0472
	13.73
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	2 021

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	1 550

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 924

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	78 649

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 329

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 505

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	12 529

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	7 655

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	98 833

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 395

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	501

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 896

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	187.66

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.23

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	191.89

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	57 715

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 538

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 037

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	386

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	207

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	10 389

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	547

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	110 362

	

	
	Раздел 3.  Устройство фундамента

	

	44.
	Е46-04-001-04
	Разборка фундамента из кирпича
	1 м3
	
	1.58
	1 277.58
	2 019

	44. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	8.24
	13.0192
	92.35
	1 202

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.15
	1.817
	100.30
	182

	44. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	1.817
	413.17
	751

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	182

	44. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	3.634
	18.03
	66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 163

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	664

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 846

	

	45.
	Е53-1-1
	Разборка деревянной обшивки фундамента
	100 м2 стен
	
	0.09
	1 213.07
	109

	45. 1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	12.3
	1.107
	78.78
	87

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	0.0405
	142.73
	6

	45. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.45
	0.0405
	542.39
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229

	

	46.
	Е06-01-024-01
	Устройство фундамента
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.042
	420 176.36
	17 647

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	46. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	411.723
	17.292366
	91.15
	1 576

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	25.75
	1.0815
	142.17
	154

	46. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	23.5
	0.987
	495.88
	489

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	141

	46. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.9125
	0.080325
	542.39
	44

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	11

	46. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.014175
	360.00
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	1

	46. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	22.7625
	0.956025
	7.53
	7

	46. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1
	0.042
	13.69
	1

	46. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.8375
	0.119175
	562.16
	67

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	14

	46. 9.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.0021
	66 827.30
	140

	46. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.001806
	49 279.66
	89

	46. 11.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.00294
	3 007.46
	9

	46. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.03612
	4 855.85
	175

	46. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	1.68
	117.02
	197

	46. 14.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.001092
	2 114.12
	2

	46. 15.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.003234
	13.73
	

	46. 16.
	с401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	102
	4.284
	3 465.41
	14 846

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 384

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	761

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 792

	

	47.
	Е11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	
	0.113
	10 158.26
	1 148

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	47. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.046
	10.401198
	94.60
	984

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.6125
	0.2952125
	100.30
	30

	47. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.6125
	0.2952125
	413.17
	122

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	30

	47. 4.
	Х34-0312
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	40
	4.52
	6.39
	29

	47. 5.
	С101-2109
	Карборунд
	кг
	2
	0.226
	44.12
	10

	47. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.226
	13.73
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	953

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	517

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 618

	

	48.
	Е06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	
	0.095
	73 952.17
	7 025

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	48. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	248.193
	23.578335
	94.60
	2 231

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1875
	0.0178125
	142.73
	3

	48. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.0178125
	542.39
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	3

	48. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.0249375
	562.16
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	48. 5.
	С204-0064
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	1
	0.095
	50 223.85
	4 771

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 787

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	983

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 795

	

	49.
	Е07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	
	0.048
	116 374.85
	5 586

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	49. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	52.4975
	2.51988
	98.04
	247

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.475
	0.0228
	100.30
	2

	49. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.475
	0.0228
	262.02
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	2

	49. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	7.25
	0.348
	27.87
	10

	49. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.7625
	0.1326
	562.16
	75

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	16

	49. 6.
	С101-1356
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.15
	0.0072
	3 164.83
	23

	49. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.02
	0.00096
	54 960.00
	53

	49. 8.
	С201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	2.09
	0.10032
	51 566.13
	5 173

	49. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.0048
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	296

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	169

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 052

	

	
	устройство козырька

	50.
	Е51-2-3
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления (под стойки козырька)
	100 м3 грунта
	
	0.002
	28 706.22
	57

	50. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	346.5
	0.693
	82.83
	57

	50. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00002
	562.16
	

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	64%
	36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	36%
	21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114

	

	51.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.024
	418 376.54
	10 041

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	51. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	687.999
	16.511976
	88.91
	1 468

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	23.275
	0.5586
	142.11
	79

	51. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.0125
	0.5283
	495.88
	262

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	75

	51. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.925
	0.0222
	542.39
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	3

	51. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.0081
	360.00
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	1

	51. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	36.45
	0.8748
	7.53
	7

	51. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1.075
	0.0258
	13.69
	

	51. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	0.0324
	562.16
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	4

	51. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.0018288
	18 281.06
	33

	51. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	1.8
	16.60
	30

	51. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.00072
	49 279.66
	35

	51. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.0168
	4 855.85
	82

	51. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	1.5624
	117.02
	183

	51. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	2.448
	3 228.50
	7 903

	51. 15.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.001968
	2 114.12
	4

	51. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.010176
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 238

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	681

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 959

	

	52.
	Е06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	
	0.087
	45 560.19
	3 964

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	52. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	53.2795
	4.6353165
	100.30
	465

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.1875
	0.1903125
	142.73
	27

	52. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.1875
	0.1903125
	542.39
	103

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	27

	52. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	11.025
	0.959175
	27.87
	27

	52. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.2875
	0.2860125
	562.16
	161

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	34

	52. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.007
	0.000609
	54 960.00
	33

	52. 7.
	С201-0775
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	1
	0.087
	36 489.69
	3 175

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	394

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	216

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 574

	

	53.
	Е09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас козырька)
	1 т конструкций
	
	0.07
	66 871.45
	4 681

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	53. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	72.772
	5.09404
	91.15
	464

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.775
	0.33425
	142.73
	48

	53. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.125
	0.00875
	408.17
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	53. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0105
	542.39
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	53. 5.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	4.5
	0.315
	972.45
	306

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	45

	53. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.825
	0.12775
	2.85
	

	53. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.125
	0.00875
	63.66
	1

	53. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.016625
	562.16
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	53. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000007
	66 196.45
	

	53. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.2
	0.084
	21.09
	2

	53. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000021
	18 281.06
	

	53. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.0001358
	27 566.75
	4

	53. 13.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.0000308
	54 960.00
	2

	53. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.00147
	66 827.30
	98

	53. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000007
	49 279.66
	

	53. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.0252
	20.96
	1

	53. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.000042
	39 050.55
	2

	53. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0000721
	4 268.93
	

	53. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000217
	38 598.72
	1

	53. 20.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0002
	0.000014
	54 007.76
	1

	53. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.001309
	176.64
	

	53. 22.
	с201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1
	0.07
	54 007.76
	3 781

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	353

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	297

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 331

	

	54.
	Е10-01-052-04
	Устройство козырьков
	1 м2 горизонтальной проекции
	
	7.02
	803.67
	5 642

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	54. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	5.635
	39.5577
	94.60
	3 742

	54. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.1755
	562.16
	99

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	21

	54. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00012
	0.0008424
	49 279.66
	42

	54. 4.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.02
	0.1404
	3 007.46
	422

	54. 5.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.03
	0.2106
	6 349.27
	1 337

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	3 368

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 609

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 619

	

	55.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	0.07
	5 969.57
	418

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	55. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	3.101665
	90.03
	279

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	0.069125
	142.73
	10

	55. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.04375
	495.88
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	6

	55. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.025375
	542.39
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	4

	55. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	0.210875
	19.20
	4

	55. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.035
	562.16
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	4

	55. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	45.15
	0.98
	44

	55. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	5.67
	1.22
	7

	55. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	1.12
	25.25
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	266

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	127

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	811

	

	56.
	С101-3845.1
	Профилированный лист с полимерным покрытием НС44-1000-0,7
	м2
	
	7.722
	311.02
	2 402

	

	57.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.005
	40 142.59
	201

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	57. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	0.6483125
	88.91
	58

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.00125
	142.73
	

	57. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.00125
	495.88
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	

	57. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0004375
	562.16
	

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	57. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.00002
	49 008.47
	1

	57. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.00006
	22 615.41
	1

	57. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.00391
	35 772.02
	140

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280

	

	58.
	Е15-04-025-02
	Улучшенная окраска масляными составами деревянных конструкций козырька
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.07
	11 592.14
	811

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	58. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	81.9835
	5.738845
	94.60
	543

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.000875
	100.30
	

	58. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.000875
	262.02
	

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	58. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.009625
	562.16
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1

	58. 5.
	С101-0426
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22
	т
	0.0298
	0.002086
	66 744.63
	139

	58. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	8.4
	0.588
	105.40
	62

	58. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.041
	0.00287
	7 802.15
	22

	58. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0217
	17.21
	

	58. 9.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.01
	0.0007
	55 593.22
	39

	58. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.000168
	178.25
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	434

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	201

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 446

	

	59.
	Е15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.075
	5 598.87
	420

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	59. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	46.6785
	3.5008875
	92.35
	323

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0009375
	100.30
	

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.0009375
	262.02
	

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	59. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0028125
	562.16
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	59. 5.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.0246
	0.001845
	45 059.80
	83

	59. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.3
	0.0225
	17.21
	

	59. 7.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	2.7
	0.2025
	55.60
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	258

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	120

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	798

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	62 171

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 052

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 444

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	11 329

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	5 800

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	79 300

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	13 726

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	541

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	14 267

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	147.4

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.43

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	151.83

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	45 643

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 802

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 261

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	349

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	157

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	8 216

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	407

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	88 429

	

	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ И ОТМОСТКА

	

	60.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.062
	40 547.86
	2 514

	60. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	15.0877
	86.65
	1 307

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	2.56618
	102.49
	263

	60. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	2.4335
	394.75
	961

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	244

	60. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.07998
	14.61
	1

	60. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.13268
	853.16
	113

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	19

	60. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	7.3005
	18.03
	132

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	1 382

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	754

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 649

	

	61.
	Е11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщ. 120 мм)
	м3 подстилающего слоя
	
	19
	2 332.26
	44 313

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	61. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	4.2895
	81.5005
	92.35
	7 527

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6875
	13.0625
	100.30
	1 310

	61. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	2.1375
	360.00
	770

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	214

	61. 4.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.575
	10.925
	413.17
	4 514

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	1 096

	61. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	1.1625
	22.0875
	7.08
	156

	61. 6.
	С408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	0.1
	1.9
	1 812.11
	3 443

	61. 7.
	С408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.09
	1.71
	1 283.48
	2 195

	61. 8.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1
	19
	1 283.48
	24 386

	61. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	2.85
	13.73
	39

	61. 10.
	С413-0434
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0.11
	2.09
	614.16
	1 284

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	8 307

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	4 507

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57 127

	

	62.
	Е11-01-019-03
	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	
	1.582
	19 607.90
	31 020

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	62. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.584
	29.399888
	88.15
	2 592

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3875
	3.777025
	131.40
	496

	62. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.6375
	1.008525
	413.17
	417

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	101

	62. 4.
	Х15-3101
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	1.75
	2.7685
	434.34
	1 202

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	395

	62. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	1.25
	1.9775
	7.08
	14

	62. 6.
	Х34-0302
	Агрегаты для подачи грунтовки
	маш.-ч
	0.8125
	1.285375
	66.88
	86

	62. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.217525
	562.16
	122

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	26

	62. 8.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.01725
	0.0272895
	9 033.05
	247

	62. 9.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.05175
	0.0818685
	14 613.76
	1 196

	62. 10.
	С102-0085
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.01582
	4 098.39
	65

	62. 11.
	С410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	5.79
	9.15978
	2 737.94
	25 079

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 903

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 575

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 498

	

	63.
	Е11-01-019-04
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 (добавить до 50 мм)
	100 м2 покрытия
	
	7.912
	3 481.65
	27 547

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	63. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	2.6795
	21.200204
	88.15
	1 869

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1625
	1.2857
	100.30
	129

	63. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.1625
	1.2857
	413.17
	531

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	129

	63. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.325
	2.5714
	7.08
	18

	63. 5.
	С410-0022
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	1.16
	9.17792
	2 737.94
	25 129

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 878

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 019

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 444

	

	64.
	Е46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	
	0.09
	2 290.73
	206

	64. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	12.3
	1.107
	93.47
	103

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.54
	0.2286
	100.30
	23

	64. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.54
	0.2286
	413.17
	94

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	23

	64. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.08
	0.4572
	18.03
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	106

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	372

	

	65.
	Е20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	
	6
	387.33
	2 324

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	65. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	1.679
	10.074
	93.47
	942

	65. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.15
	0.9
	27.87
	25

	65. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3375
	2.025
	19.20
	39

	65. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.075
	562.16
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	9

	65. 5.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00011
	0.00066
	54 960.00
	36

	65. 6.
	С204-0004
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0.00043
	0.00258
	26 924.90
	69

	65. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.0003
	0.0018
	2 462.48
	4

	65. 8.
	с301-1514
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные
	шт.
	1
	6
	194.34
	1 166

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	923

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	528

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 775

	

	66.
	Е15-01-061-02
	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом
	100 м2 поверхности облицовки
	
	1.327
	44 827.34
	59 486

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	66. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	132.2615
	175.5110105
	95.73
	16 802

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.4810375
	142.73
	69

	66. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.4810375
	542.39
	261

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	69

	66. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	41.2125
	54.6889875
	9.46
	517

	66. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	14.375
	19.075625
	19.20
	366

	66. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	5.425
	7.198975
	3.99
	29

	66. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.6635
	562.16
	373

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	79

	66. 8.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	4000
	5308
	0.35
	1 858

	66. 9.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	55
	72.985
	44.15
	3 222

	66. 10.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	42
	55.734
	25.44
	1 418

	66. 11.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	400
	530.8
	22.37
	11 874

	66. 12.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	1000
	1327
	3.00
	3 981

	66. 13.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	400
	530.8
	35.39
	18 785

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	13 497

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	6 242

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79 225

	

	67.
	С101-3031.1
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	м2
	
	145.97
	273.73
	39 956

	

	68.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.398
	40 142.59
	15 977

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	68. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	51.605675
	88.91
	4 588

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0995
	142.73
	14

	68. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.0995
	495.88
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	14

	68. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.034825
	562.16
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	4

	68. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.001592
	49 008.47
	78

	68. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.004776
	22 615.41
	108

	68. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.311236
	35 772.02
	11 134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	4 234

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	2 025

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 236

	

	69.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	8.7
	217.24
	1 890

	69. 1.
	з0-1001
	Рабочий строитель 1 разряда
	чел.-ч
	0.5777
	5.02599
	74.96
	377

	69. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.523
	599.79
	1 513

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	300

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	377

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	226

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 493

	

	70.
	Х310-3015-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)
	т
	
	8.7
	84.15
	732

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	225 965

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33 606

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	16 936

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	31 590

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	15 242

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	272 797

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	36 107

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2 304

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	38 411

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	390.52

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	21.51

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	412.03

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	176 753

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	13 106

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	10 802

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	973

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	412

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	31 816

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1 944

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	307 942

	

	
	Раздел 5.  ВОДОПРОВОД

	

	71.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	
	0.6
	8 085.68
	4 851

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	71. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	89.43
	53.658
	86.65
	4 649

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.255
	0.153
	100.30
	15

	71. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.255
	0.153
	262.02
	40

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	15

	71. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	8.55
	5.13
	2.85
	15

	71. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	4.73
	2.838
	21.09
	60

	71. 6.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.74
	0.444
	196.80
	87

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	2 938

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 866

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 655

	

	72.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	
	0.62
	4 700.75
	2 914

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	72. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	51.99
	32.2338
	86.65
	2 793

	72. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.093
	100.30
	9

	72. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.093
	262.02
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	9

	72. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.95
	3.069
	2.85
	9

	72. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.74
	1.6988
	21.09
	36

	72. 6.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.43
	0.2666
	196.80
	52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	1 765

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 121

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 800

	

	73.
	Е16-04-002-06
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	
	0.6
	52 105.73
	31 263

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	73. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	244.122
	146.4732
	99.18
	14 527

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	25.2375
	15.1425
	118.97
	1 802

	73. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.13125
	0.07875
	495.88
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	11

	73. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.09375
	0.05625
	542.39
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	8

	73. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	25.0125
	15.0075
	140.66
	2 111

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1 782

	73. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6375
	0.3825
	562.16
	215

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	45

	73. 7.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.00072
	0.000432
	127 151.07
	55

	73. 8.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.43
	0.258
	58.49
	15

	73. 9.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.085
	0.051
	1 337.25
	68

	73. 10.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.47
	0.282
	50.30
	14

	73. 11.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.52
	0.312
	37.62
	12

	73. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0156
	0.00936
	8.64
	

	73. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.67
	2.802
	13.73
	38

	73. 14.
	с301-0040
	Хомуты для крепления труб
	шт.
	50
	30
	10.16
	305

	73. 15.
	с302-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	50
	30
	42.35
	1 271

	73. 16.
	с507-0592.1
	Трубы полипропиленовые для холодной воды диаметром 63 мм
	м
	94.6
	56.76
	221.33
	12 563

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	16 002

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	9 144

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56 410

	

	74.
	С302-9821.1
	Вентиль проходной муфтовый Д50 мм
	шт.
	
	1
	1 491.64
	1 492

	

	75.
	Е16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.62
	36 072.18
	22 365

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	75. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	258.129
	160.03998
	103.38
	16 545

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.375
	9.5325
	118.99
	1 134

	75. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.09375
	0.058125
	495.88
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	8

	75. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05625
	0.034875
	542.39
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	5

	75. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	15.225
	9.4395
	140.66
	1 328

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1 121

	75. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.25575
	562.16
	144

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	30

	75. 7.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.00059
	0.0003658
	127 151.07
	47

	75. 8.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.2
	0.124
	58.49
	7

	75. 9.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.069
	0.04278
	1 337.25
	57

	75. 10.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.38
	0.2356
	50.30
	12

	75. 11.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.25
	0.155
	37.62
	6

	75. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0025
	0.00155
	8.64
	

	75. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.74
	0.4588
	13.73
	6

	75. 14.
	с301-0040
	Хомуты для крепления труб
	шт.
	50
	31
	10.16
	315

	75. 15.
	с302-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	50
	31
	42.35
	1 313

	75. 16.
	с507-0588.1
	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм
	м
	92.9
	57.598
	44.06
	2 538

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	17 325

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	9 900

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49 591

	

	76.
	С302-9821.2
	Вентиль проходной муфтовый Д20 мм
	шт.
	
	9
	245.65
	2 211

	

	77.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.18
	11 703.75
	2 107

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	77. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	21.87
	94.60
	2 069

	77. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0135
	562.16
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	77. 3.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.0014
	0.000252
	46 116.07
	12

	77. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0007
	0.000126
	57 697.97
	7

	77. 5.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.7
	0.126
	89.63
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	1 821

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	993

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 921

	

	78.
	С302-9821.3
	Кран шаровой Д15 мм
	шт.
	
	18
	201.53
	3 628

	

	79.
	Е26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	
	6
	1 331.80
	7 991

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	79. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	4.048
	24.288
	103.38
	2 511

	79. 2.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.4875
	2.925
	7.62
	22

	79. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3125
	1.875
	562.16
	1 054

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	223

	79. 4.
	С101-2466
	Краска <Армофиниш>
	л
	1.438
	8.628
	324.19
	2 797

	79. 5.
	С101-2481
	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм
	м
	15
	90
	10.52
	947

	79. 6.
	С104-0169
	Клипсы (зажимы)
	шт.
	30
	180
	1.55
	279

	79. 7.
	С113-0393
	Клей <Армофлекс> 520
	л
	0.143
	0.858
	384.50
	330

	79. 8.
	С113-0394
	Очиститель для клея <Армофлекс>
	л
	0.02
	0.12
	272.44
	33

	79. 9.
	С506-0879
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	0.033
	0.198
	91.30
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	1 933

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 205

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 130

	

	80.
	С300-1340-1
	Изоляция K-FLEX для труб Д63
	м
	
	66
	91.83
	6 061

	

	81.
	Е16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	
	1
	1 470.71
	1 471

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	81. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	0.70725
	0.70725
	98.04
	69

	81. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.01875
	562.16
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	81. 3.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00002
	0.00002
	46 116.07
	1

	81. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.00001
	0.00001
	57 697.97
	1

	81. 5.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.01
	0.01
	89.63
	1

	81. 6.
	С301-3165
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
	шт.
	1
	1
	1 388.44
	1 388

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 577

	

	82.
	Е46-03-010-05
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Т.Ч. п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 Т.Ч. п.3.4 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Кзпм=1,1
	100 отверстий
	
	0.27
	14 338.25
	3 871

	
	
	Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.375

	82. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	68.3375
	18.451125
	99.18
	1 830

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.83
	4.5441
	100.30
	456

	82. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	16.83
	4.5441
	413.17
	1 877

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	456

	82. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	33.66
	9.0882
	18.03
	164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 920

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 097

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 889

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	90 225

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	43 774

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	25 366

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	41 148

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	22 829

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	154 202

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	44 993

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3 416

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	48 409

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	457.72

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	29.45

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	487.17

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	38 094

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	7 139

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 723

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 268

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	616

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	6 857

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	670

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	163 613

	

	
	Раздел 6.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	83.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	1.55
	11 404.56
	17 677

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	83. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	198.3225
	88.15
	17 482

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.744
	100.30
	75

	83. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.744
	262.02
	195

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	11 061

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	7 023

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 761

	

	84.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	1.55
	33 777.14
	52 355

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	84. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	164.703
	103.38
	17 027

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.174375
	142.73
	25

	84. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.11625
	495.88
	58

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	17

	84. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.058125
	542.39
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	8

	84. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.639375
	562.16
	359

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	76

	84. 6.
	С101-2449
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4
	6.2
	171.26
	1 062

	84. 7.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.00266
	0.004123
	67 398.31
	278

	84. 8.
	С302-3340
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	99.8
	154.69
	216.60
	33 506

	84. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.57
	2.4335
	13.73
	33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	16 711

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	9 549

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78 615

	

	85.
	Е65-4-2
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	
	0.18
	8 628.00
	1 553

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	85. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	95.76
	17.2368
	88.91
	1 533

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.435
	0.0783
	100.30
	8

	85. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.435
	0.0783
	262.02
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	971

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	616

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 140

	

	86.
	Е17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	
	1.8
	5 222.43
	9 400

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	86. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	42.504
	76.5072
	99.18
	7 588

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.6
	1.08
	100.30
	108

	86. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.6
	1.08
	262.02
	283

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	108

	86. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.375
	0.675
	19.20
	13

	86. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.73125
	1.31625
	562.16
	740

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	156

	86. 6.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.0018
	60 978.44
	110

	86. 7.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.0004
	0.00072
	46 116.07
	33

	86. 8.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0002
	0.00036
	57 697.97
	21

	86. 9.
	С101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0.8
	1.44
	37.96
	55

	86. 10.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.04
	0.072
	89.63
	6

	86. 11.
	С101-1847
	Замазка защитная
	кг
	4
	7.2
	21.48
	155

	86. 12.
	С101-2184
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	т
	0.0005
	0.0009
	45 550.85
	41

	86. 13.
	С101-2203
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	4
	7.2
	2.52
	18

	86. 14.
	С113-0074
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0.0008
	0.00144
	63 867.19
	92

	86. 15.
	С509-1792
	Скобы скрепляющие и для подвеса
	кг
	20
	36
	6.83
	246

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	7 542

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	4 310

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 252

	

	87.
	Е20-02-005-01
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	
	9
	239.93
	2 159

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	87. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	2.1045
	18.9405
	93.47
	1 770

	87. 2.
	Х03-0305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.50625
	4.55625
	5.59
	25

	87. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.16875
	562.16
	95

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	20

	87. 4.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.56
	5.04
	29.44
	148

	87. 5.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0002
	0.0018
	66 827.30
	120

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	1 735

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	991

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 885

	

	88.
	С302-9130-1
	Клапан воздушный
	шт.
	
	9
	1 280.40
	11 524

	

	89.
	Е46-03-010-05
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Т.Ч. п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 Т.Ч. п.3.4 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Кзпм=1,1
	100 отверстий
	
	0.27
	14 338.25
	3 871

	
	
	Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.375

	89. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	68.3375
	18.451125
	99.18
	1 830

	89. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.83
	4.5441
	100.30
	456

	89. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	16.83
	4.5441
	413.17
	1 877

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	456

	89. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	33.66
	9.0882
	18.03
	164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 920

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 097

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 889

	

	90.
	Е46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	
	0.54
	13 368.13
	7 219

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	90. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	82.74
	44.6796
	84.34
	3 768

	90. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.66
	0.3564
	4.49
	2

	90. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.1944
	562.16
	109

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	23

	90. 4.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.00513
	18 281.06
	94

	90. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0.0005
	0.00027
	24 181.56
	7

	90. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00162
	49 279.66
	80

	90. 7.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.09
	0.0486
	5 008.93
	243

	90. 8.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.07
	0.0378
	25 624.21
	969

	90. 9.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.5616
	3 465.41
	1 946

	90. 10.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0011
	0.000594
	2 114.12
	1

	90. 11.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0032
	0.001728
	13.73
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	3 165

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 809

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 193

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	105 758

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	43 104

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	25 395

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	40 518

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	22 856

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	169 132

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	50 998

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	672

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	51 670

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	538.84

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	6.61

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	545.45

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	50 788

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 973

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 301

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1 249

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	617

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	9 142

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	594

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	180 734

	

	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ .МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	91.
	Ц08-03-599-01
	Демонтаж щитков осветительных
	1 шт.
	
	6
	90.02
	540

	
	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н47= 0

	91. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.831
	4.986
	103.38
	515

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.003
	0.018
	142.73
	3

	91. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.003
	0.018
	542.24
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	3

	91. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.069
	0.414
	7.49
	3

	91. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.003
	0.018
	654.30
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	420

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	269

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 229

	

	92.
	Ц08-03-572-07
	Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	
	1
	300.40
	300

	
	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н47= 0

	92. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.398
	1.398
	103.38
	145

	92. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.123
	0.123
	142.73
	18

	92. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.123
	0.123
	542.24
	67

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	18

	92. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.312
	0.312
	27.87
	9

	92. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.123
	0.123
	654.30
	80

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	132

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	517

	

	93.
	Е67-4-3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0.06
	521.87
	31

	93. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	6.32
	0.3792
	81.33
	31

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0018
	100.30
	

	93. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0018
	262.02
	

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69

	

	94.
	Е67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	
	0.06
	474.97
	28

	94. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	5.84
	0.3504
	81.33
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63

	

	95.
	Ц08-03-599-02
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	
	6
	513.55
	3 081

	
	
	Начисления: Н17= 2

	95. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	3.76
	22.56
	103.38
	2 332

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.06
	142.73
	9

	95. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.06
	542.24
	33

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	9

	95. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.38
	2.28
	7.49
	17

	95. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.06
	654.30
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	7

	95. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.2
	1.2
	40.40
	48

	95. 7.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.02
	0.12
	189.56
	23

	95. 8.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.04
	0.24
	146.66
	35

	95. 9.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.144
	0.864
	38.33
	33

	95. 10.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.04
	0.24
	1 876.52
	450

	95. 11.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	6
	3.94
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 896

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 217

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 195

	

	96.
	Ц08-03-572-07
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	
	1
	2 150.05
	2 150

	
	
	Начисления: Н17= 2

	96. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	4.66
	4.66
	103.38
	482

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.41
	0.41
	142.73
	59

	96. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.41
	0.41
	542.24
	222

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	59

	96. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.04
	1.04
	27.87
	29

	96. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.41
	0.41
	654.30
	268

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	49

	96. 6.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.3
	0.3
	54.96
	16

	96. 7.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.06
	0.06
	66.80
	4

	96. 8.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.05
	0.05
	40.40
	2

	96. 9.
	с201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.03
	0.03
	37 219.49
	1 117

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	438

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	281

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 870

	

	97.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	
	0.5
	4 366.69
	2 183

	
	
	Начисления: Н17= 2

	97. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	23.8
	11.9
	98.04
	1 167

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.11
	0.055
	142.73
	8

	97. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.11
	0.055
	542.24
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	8

	97. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.7
	1.35
	27.87
	38

	97. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.84
	2.42
	7.49
	18

	97. 6.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.11
	0.055
	654.30
	36

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	7

	97. 7.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0021
	0.00105
	27 504.53
	29

	97. 8.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	13.4
	6.7
	17.00
	114

	97. 9.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.96
	0.48
	54.96
	26

	97. 10.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	13.4
	6.7
	65.50
	439

	97. 11.
	С113-8040
	Клей БМК-5к
	кг
	0.2
	0.1
	72.75
	7

	97. 12.
	С301-0041
	Патрубки
	10 шт.
	1.8
	0.9
	43.87
	39

	97. 13.
	С509-0104
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	6.7
	3.35
	53.37
	179

	97. 14.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	18
	9
	2.11
	19

	97. 15.
	С509-0809
	Заглушки
	10 шт.
	1
	0.5
	38.45
	19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	952

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	611

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 746

	

	98.
	Ц08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	
	0.5
	1 659.25
	830

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2

	98. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.039
	4.5195
	98.04
	443

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.025
	142.73
	4

	98. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.025
	542.24
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	4

	98. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.05
	0.025
	654.30
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	3

	98. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00105
	0.000525
	2 516.15
	1

	98. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.01
	40.40
	

	98. 7.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.32
	0.16
	189.56
	30

	98. 8.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.31
	0.155
	1 876.52
	291

	98. 9.
	С509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	0.8
	0.4
	2.52
	1

	98. 10.
	С509-1654
	Гильза кабельная медная ГМ 16
	шт.
	5
	2.5
	6.54
	16

	98. 11.
	С509-1711
	Втулки В28
	1000 шт.
	0.0122
	0.0061
	1 416.54
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	362

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	232

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 425

	

	99.
	Ц08-02-403-03
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	
	0.24
	5 899.62
	1 416

	
	
	Начисления: Н17= 2

	99. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	37
	8.88
	98.04
	871

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0072
	142.73
	1

	99. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0072
	542.24
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	99. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0072
	654.30
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1

	99. 5.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0025
	0.0006
	27 504.53
	17

	99. 6.
	С101-1729
	Дюбели
	кг
	1.8
	0.432
	123.64
	53

	99. 7.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.3
	0.072
	40.40
	3

	99. 8.
	С101-3909
	Гвоздь усиленный
	кг
	1.3
	0.312
	52.71
	16

	99. 9.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.01
	0.0024
	3 308.86
	8

	99. 10.
	С507-0700
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0.83
	0.1992
	79.16
	16

	99. 11.
	С509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	4.9
	1.176
	2.52
	3

	99. 12.
	С509-0104
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	28
	6.72
	53.37
	359

	99. 13.
	С509-0162
	Полоска для крепления проводов
	100 шт.
	3
	0.72
	27.60
	20

	99. 14.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0.12
	0.0288
	355.00
	10

	99. 15.
	С509-1652
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	12
	2.88
	5.07
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	706

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	453

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 576

	

	100.
	Ц10-08-003-05
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Датчик движения ИК для потолочной установки)
	шт.
	
	9
	596.02
	5 364

	
	
	Начисления: Н17= 2

	100. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.76
	51.84
	100.30
	5 200

	100. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.13
	1.17
	19.20
	22

	100. 3.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0012
	0.0108
	42.07
	

	100. 4.
	С101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	0.3
	2.7
	8.81
	24

	100. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.00002
	0.00018
	3 308.86
	1

	100. 6.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.012
	0.108
	123.87
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	3 536

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 496

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 396

	

	101.
	Ц08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.09
	3 602.34
	324

	101. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	32.2
	2.898
	103.38
	300

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0036
	142.73
	1

	101. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0036
	542.24
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	142.73
	1

	101. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0036
	654.30
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	

	101. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.00315
	0.0002835
	3 308.86
	1

	101. 6.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	102
	9.18
	2.11
	19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	244

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	157

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	724

	

	102.
	Е46-03-008-02
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	
	0.162
	9 007.26
	1 459

	102. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	48.4
	7.8408
	93.47
	733

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.98
	1.61676
	100.30
	162

	102. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.98
	1.61676
	413.17
	668

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	162

	102. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	19.96
	3.23352
	18.03
	58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	752

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	430

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 640

	

	103.
	Е46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (штроба)
	100 м борозд
	
	0.24
	3 321.09
	797

	103. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	15.64
	3.7536
	95.73
	359

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.06
	0.9744
	100.30
	98

	103. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.06
	0.9744
	413.17
	403

	
	
	
	(1)
	
	
	100.30
	98

	103. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.12
	1.9488
	18.03
	35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	384

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	219

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 400

	

	
	МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	104.
	С500-01
	Шкаф распределительный ШР11-73701-54-УХЛ2 Iн=200А IP54
	шт.
	
	1
	10 050.85
	10 051

	

	105.
	С500-02
	Щит ЩЭ3302-УХЛ4 встраиваемый этажный
	шт.
	
	6
	5 657.03
	33 942

	

	106.
	С507-9001-90096
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 4х6 мм2
	1000 м
	
	0.025
	122 168.47
	3 054

	

	107.
	С507-9001-90097
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 4х10 мм2
	1000 м
	
	0.05
	148 400.00
	7 420

	

	108.
	С530-0915-2
	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм
	м
	
	50
	13.63
	682

	

	109.
	С546-0521
	Датчик движения ИК для потолочной установки, 360° ДД 024В
	шт.
	
	9
	724.34
	6 519

	

	110.
	С500-9011-2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	
	9
	42.37
	381

	

	111.
	С500-9011-56
	Коробка распределительная
	шт.
	
	3
	14.57
	44

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	80 596

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 864

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 482

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	9 272

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	5 834

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	95 702

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 606

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	363

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 969

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	125.97

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	3.3

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	129.27

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	65 853

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 141

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 778

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	286

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	158

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	11 854

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	320

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	108 320

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 071 610

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	448 771

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	236 703

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с коэф.=0,94
	
	
	
	0.94
	421 845

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с коэф.=0,9
	
	
	
	0.9
	213 033

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 706 488

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	488 943

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	15 315

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	504 258

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	5176.13

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	127.94

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	5304.07

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 489 498

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	93 176

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	77 861

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	13 000

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	5 752

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	268 110

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	14 015

	
	Всего  сметная стоимость
	
	
	
	
	3 007 365


21

