	< 001-2011 * 02-01 * 02-01-05 >
	ПК РИК (вер.1.3.101217) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого дома №14 по ул.Молодежная, п.Тургенево Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	

	Основание: Деф.акт


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Е58-17-3
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	4.6

	2. 
	Е58-1-1
	Разборка  обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	4.6

	3. 
	Е58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	4.6

	4. 
	Е09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	4.6

	5. 
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	6. 
	Е10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.02

	7. 
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отделка стенок лаза)
	100 м2 покрытия
	0.0504

	8. 
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.04

	9. 
	Е46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.036

	10. 
	Е53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.2

	11. 
	Е15-01-051-1н;
	* Облицовка поверхностей  металлопрофилем с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции
	100 м2
	5.6

	12. 
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2

	13. 
	Е09-04-014-1н;
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	4

	14. 
	Е10-01-034-5н;
	* Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)  с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0.036

	15. 
	Е27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0.0195

	16. 
	Е27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.078

	17. 
	Е27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0.65

	18. 
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0.65

	19. 
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.2

	20. 
	Е16-03-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм(диам.26мм-200м.,диам.32мм-100м)
	100 м трубопровода
	3

	21. 
	Е16-02-001-06
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1.2

	22. 
	Е16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.4

	23. 
	Е15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.312

	24. 
	Е26-01-010-02
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	м3 изоляции
	0.72

	25. 
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.264

	26. 
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.48

	27. 
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.6475

	28. 
	Ц11-02-022-04
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(теплосчетчик)
	шт.
	1

	29. 
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.2

	30. 
	Е16-03-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.7

	31. 
	Е16-03-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	32. 
	Е16-06-005-02
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик (водомер)
	1

	33. 
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	2

	34. 
	Е66-2-1
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0.86

	35. 
	Е66-2-2
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.94

	36. 
	Е16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.86

	37. 
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.94

	38. 
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм(вытяжка)
	100 м трубопровода
	0.16

	39. 
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1.2

	40. 
	Е67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.04

	41. 
	Е67-4-3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	42. 
	Ц08-03-599-02
	Демонтаж щитков осветительных
	шт.
	4

	43. 
	Ц08-03-526-01
	Демонтаж  автоматических выключателей на ток до 50 А
	шт.
	4

	44. 
	Ц08-03-526-02
	Демонтаж автоматических выключателей на ток до 100 А
	шт.
	2

	45. 
	Ц08-03-599-02
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	шт.
	4

	46. 
	Ц08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт.
	1

	47. 
	Ц08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	4

	48. 
	Ц08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	2

	49. 
	Ц08-02-403-03
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1.2

	50. 
	Ц08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	51. 
	Ц08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.04

	


	Составил:
	Кайкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

