Ведомость объемов работ
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Кол-во / ед.изм.

	1
	2
	3

	1
	Разборка кирпичной кладки парапета
	19,2
1 м3

	2
	Восстановление кирпичной кладки вентшахт 

	0,8
1 м3 кладки

	3
	Установка монтажных изделий ( анкера,кляммеры) 

	0,18
1 т стальных элементов

	4
	Монтаж односкатных стропильных ферм 

	3,924
1 т конструкций

	5
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	3,924
т

	6
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН 

	11,06
100 м2 обрешетки

	7
	Антикоррозийная защита металлоконструкций 

	2,4
100 м2 окрашиваемой поверхности

	8
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 

	11,06
100 м2 покрытия

	9
	Заделка боковых фронтонов по металлической обрешетке фиброцементной плитой ФЦП-8 

	0,36
100 м2 площади заделок

	10
	Защитно-декоративное покрытие фронтона эмалином в 2 слоя 

	0,36
100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

	11
	Ограждение кровель перилами 

	0,74
100 м ограждения

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
	0,3075
100 м2

	13
	Установка наружных металлических дверей 

	0,485
1 т конструкций

	14
	Установка наружных дверных блоков площадь проема более 3 м2 

	0,2583
100 м2 проемов

	15
	Установка дверных блоков площадь проема до 3 м2 ( в подвальное помещение) 

	0,0492
100 м2 проемов

	16
	Установка общедомового прибора учета тепла
	1

шт

	17
	Установка общедомового прибора учета холодной воды
	1

шт


Техническое задание на организацию и проведение капитального

ремонта многоквартирного дома по адресу: 
республика Мордовия, г. Ардатов, микрорайон №2, д 1.

1. Кровля

      - Кровельные системы выполнить в односкатном варианте (стропильные системы в виде ферм из легких гнутых профилей толщина 1.5 – 2 мм на болтовых соединениях)

     -   Монтаж стропильных ферм болтовое, произвести на кляймерах с анкерным креплением, к железобетонным плитам перекрытия. 

     -   Обрешетка из гнутых профилей толщиной 1 – 1.2 мм, крепление на болтах.

     - Для кровельного покрытия применить профилированный, фальцованный, оцинкованный лист толщиной 0,5-0,6 мм, прокатанный на всю длину без  стыков. Крепления фальцованного профиля к обрешетке выполнить в скрытом варианте на винтах. Угол ската не должен превышать 12 – 13 градусов.

     -   Технология производства работ, не должна допускать пролива существующей кровли, во время проведения ремонтных работ.

     - Выполнить антикоррозионную защиту всех элементов металлической конструкции.

            2. Входные группы

      -  Наружные двери заменить на металлические с утеплительным слоем. Коробки смонтировать из  дверного гнутого металлического профиля.

      -     Вход в подвал: дверь металлическая, коробка из гнутого профиля.

3. Установить общедомовые приборы учета тепловой энергии и холодной воды. 
