УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации 

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

_______________А.Н. Антипов
 «     _»                     2015 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
На право заключения контракта на «Выполнение работ по привязке и корректировке проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21».
г. Ардатов 

2015 год
Содержание

Раздел 1. Информационная карта

Раздел 2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Раздел 3. Проект муниципального контракта

Раздел 4. Техническое задание

Раздел 1. Информационная карта

	1
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика.
	Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

почтовый адрес (место нахождения): 431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Комсомольская, д.121
тел./факс: 8(83431) 31-185/31-189
e-mail: otdim@mail.ru


	2
	Информация о контрактной службе, ответственное должностное лицо заказчика, номер контактного телефона.
	Контрактная  служба:  Солдатова Л.А., Котов Ю.Н., Петухов Д.В., Лидяева Т.Н., Шумилова Н.Н., Тепайкин Н.А.
Телефон/факс: 8 (83431) 31-193, 8 (83431) 31-189 

e-mail: otdim@mail.ru.
контактное лицо: Свойкина Ю.А.

	3
	Наименование объекта закупки.
	Выполнение работ по привязке и корректировке   проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21».



	3.1
	Код объекта закупки по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 

(по каждой позиции, 9 знаков)
	ОКПД 74.20.40.000

	4
	Описание объекта закупки
	Приведено в разделе 4 «Техническое задание»

	5
	Место выполнения работ
	Место выполнения работ по разработке рабочей документации осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

	6
	Срок выполнения работ
	с даты заключения муниципального контракта в течение не более 10 (десяти) рабочих дней.

	7
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя
	Электронный аукцион

	8
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://sberbank-ast.ru/  

	9
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
	1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч ) рублей 00 копеек 

	10
	Источник финансирования
	Бюджет Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

	11
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	01.07.2015г.  09:00

	12
	Дата окончания срока рассмотрения заявок
	01.07.2015г.  

	13
	Дата проведения аукциона
	06.07.2015г.  

	14
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
	Российский рубль

	15
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.
	Не установлен

	16
	Возможность привлечения соисполнителей
	Допускается

	16
	Форма, порядок и сроки оплаты.
	Форма оплаты - безналичная. Порядок оплаты - авансирование работ  не предусмотрено, расчет производится за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 банковских дней на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, и подписанного обеими сторонами и выставленного Исполнителем счета, в пределах лимитов  бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 



	15
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно Разделу 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

	16
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе
	18000 руб. 00 коп. (1% от начальной (максимальной) цены контракта.)


	17
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.
	Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств на лицевой счёт оператора электронной площадки.  
При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в  электронном аукционе, в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения исполнителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения исполнителя;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении исполнителя после окончания срока подачи заявок;

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.

Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.

При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального Закона 44-ФЗ, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными в соответствии с частью 4 статьи 59  Федерального Закона 44-ФЗ  федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных ФЗ-44, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении исполнителя после истечения срока окончания подачи таких заявок.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального Закона 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о электронном аукционе.

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Федерального Закона 44-ФЗ, блокирование не осуществляется.

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 ФЗ-44, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки  блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 ФЗ-44, оператор электронной площадки прекращает осуществленное  блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 ФЗ-44 протокола рассмотрения заявок, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 69 ФЗ-44 протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное  блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 ФЗ-44.

Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59  ФЗ-44. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено.

В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником электронного аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 ФЗ-44 (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ-44 и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

 По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями  статьи 44 ФЗ-44, указанные денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного требования.

В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором электронной площадки предусмотренных статьей 44 ФЗ-44 обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный исполнителем, вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии со статьей 44- ФЗ срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

	18
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
	Не установлены

	19
	Ограничения  участия в определении поставщика
	Не установлены

	20
	 Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28-30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Не предоставляются

	21
	Предъявляемые к участникам  аукциона требования 
	К каждому участнику закупки предъявляются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: наличие свидетельства о допуске к работам, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией, с указанием следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются предметом настоящего аукциона и перечислены в Перечне видов работ, утвержденном приказом министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства: предусмотрено;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке: предусмотрено
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестищтонный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика (исполнителя) не принято: предусмотрено;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: предусмотрено;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, таен комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения та и унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца таи мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо таи через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества: предусмотрено.

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы и искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не предусмотрено.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки: предусмотрено.



	22
	Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в настоящем аукционе.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в настоящем аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим пунктом. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а)
согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки: товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а)
согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б)
согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов: свидетельство или копия свидетельства о допуске к работам, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией, с указанием следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются предметом настоящего аукциона и перечислены в Перечне видов работ, утвержденном приказом министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
2а) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ: предусмотрено,
2б) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; - не установлено.

2в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительным! документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой: предусмотрено;

2г) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов;- предоставляются только при условии наличия в настоящей документации об электронном аукционе информации о предоставлении преимуществ, предусмотренных статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ: не предусмотрено;

2д) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов; - предоставляются только при условии наличия в настоящей документации об электронном аукционе информации об установлении ограничения, установленного заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ: не предусмотрено;

2е) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ; - предоставляется только при условии наличия в настоящей документации об электронном аукционе информации об установлении ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ: не предусмотрено.

Непредставление необходимых документов или копий таких документов в составе заявки, наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки или работах (услугах), на выполнение которых совершается закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки: на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

	23
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 22 настоящей документации.

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме после полного изучения содержания вышеназванной документации и всех приложений к ней. Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, в том числе законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если в наименовании товара или параметрах или показателях (характеристиках) присутствует перечисление через знак «и»,«,»,«;», то участник должен представить все написанные значения с учетом изложенных требований в данном путаете и в случае если в графе требуемые параметры указаны характеристики через «и»,«,»,«;», то участник в своем предложение должен указать требуемые значение отдельно для каждого параметра. Если в требованиях Приложения к Технической части установлено значение «до» и если характеристика является качественной (характеризуют свойства материала, определяющие основные его функции, для выполнения которых он предназначен), то требуемое значение является максимально возможным например, если: в требованиях заказчика установлено: «Масса до 450 кг», в заявке участника должно быть указано: «Масса 450 кг» или любое другое меньшее конкретное значение. А в случае эксплуатационной характеристики (характеризует среду, условия в которой товар (материал) оптимально функционирует)- требуемый верхний предел диапазона, например: в требованиях заказчика установлено: «при темепратурах до 450», в заявке участника должно быть указано: «при температурах до 450».Если в показателях (характеристиках) товара присутствуют слова «может, возможные, могут» и тому подобно то это означает что перечисленные марки или иное дано участнику на выбор и он вправе выбрать один тип, марку, значение или иное, указанное в Требованиях. Если в наименовании товара или показателях (характеристиках) присутствует перечисление через знак «/», то это означает что перечисленные марки или иное дано участнику на выбор и он вправе выбрать один тип, марку, значение или иное, указанное в требованиях в Требованиях. В данном списке представлены часто встречающиеся нормативные документы, которые стоит учесть при подготовке заявки к данным торгам - ГОСТ 125, ГОСТ 6665-91; СНиП 82-02-95 ГОСТ 5583, ГОСТ 20448, ГОСТ 28013, ГОСТ 7473, ГОСТ 10503, ГОСТ 9410, ГОСТ 2084, ГОСТ 2889, ГОСТ 6617, ГОСТ 9128, ГОСТ 190, ГОСТ 10587, ГОСТ 22245, ГОСТ 24909-81, ГОСТ 8267, ГОСТ 23122-78, ГОСТ 5-157, ГОСТ 9968, ГОСТ 1692, ГОСТ Н918 - 80 ГОСТ 539-80, ГОСТ 21880, ТУ 38.401-58-8-90, ГОСТ 15836, ГОСТ 10923, ГОСТ 2850, ГОСТ 10706, ГОСТ 3262, ГОСТ Р 52128, ГОСТ 11955, ГОСТ 22483, ГОСТ 15150, ГОСТ 16442, ГОСТ 7827, ГОСТ 2768, ГОСТ 1779, ГОСТ 16442, ГОСТ 2697, ГОСТ 7931, ГОСТ 30971- 2002, ГОСТ 12820-80, ГОСТ Р 51213, ГОСТ 28379, ГОСТ 450; ГОСТ 24709, ГОСТ-9179, ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 1839-80, ГОСТ 6465, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ Р 51870, ГОСТ 8645, ГОСТ Р 52325, ГОСТ 2246, ГОСТ 16338, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 103, ГОСТ 14254, ГОСТ 5927, ГОСТ 8267, ГОСТ 3134. ГОСТ 6665, ГОСТ 25129, ГОСТ 26869, ГОСТ 7805, ГОСТ 7801, ГОСТ 10704, ГОСТ 11371, ГОСТ 8639, ГОСТ 14918, ГОСТ 9467, ГОСТ 8292,ГОСТ 23732; ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ 52129; ГОСТ 30266-95; ГОСТ Р 52488-2005; ГОСТ Р 51696-2000; ГОСТ Р 52238-2004; ГОСТ 20010-93; ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 6997- 77, ГОСТ Р 54401-2011, ГОСТ 19113-84, ГОСТ 21930-76, ГОСТ 3282-74, ГОСТ8733-74, ГОСТ 18992-80, ГОСТ 1709-75, ГОСТ 23208-83, ГОСТ 9590-76, ГОСТ 8728-88, ГОСТ 26633, ГОСТ 15150, гост 17608-91, ГОСТ 19113-84, ГОСТ 21930-76, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 19347-99 ГОСТ 24064-80, ГОСТ 9590-76, ГОСТ 2768-84, ГОСТ 9548-74, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-97 , ГОСТ Р 54401-2011, ГОСТ 3262-75, ГОСТ Р 52056-2003, ГОСТ 19177-81, ГОСТ 23122-78, ГОСТ 19177-81, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 1709-75, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 8515-75 ГОСТ 26633, ГОСТ 15150, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ Р 52488-2005, ГОСТ 6824- 96, ГОСТ 30266-95, ГОСТ Р 51696-2000, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 23732-79, ГОСТ 530- 2007, ГОСТ 5915-70, ГОСТ Р52575-2006, ГОСТ 5756-81, ГОСТ Р 52087-2003, ГОСТ 23143-83, ГОСТ Р 52575-2006, ГОСТ 15588-70, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 9812-74, ГОСТ 24099-80, ГОСТ 10277-90, ГОСТ 5542-87, ГОСТ 9573-96, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 1779-83, ГОСТ 4028, ГОСТ 2697-83, ГОСТ 618-73, ГОСТ 14791-79, ГОСТ 9573-96, ГОСТ 6942-98, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 7313- 75, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 30136-95, ГОСТ 7338-90, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14710-78, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 14918, ГОСТ 5542-87, ГОСТ Р 52643- 2006, ГОСТ 6133, ГОСТ 7313-75, ГОСТ 52290 а так же иные госты, которые регламентируют материалы представленные в Требованиях. В случае если госты представленные в этом списке или в Требованиях являются устаревшими, то следует применять данный номер госта но в действующей редакции ( с иным индексом после номер -

Вторая часть заявки: на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 22 настоящей документации.

	24
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.
	Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 180 000 рублей 00  копеек.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет:

УФК по Республике Мордовия л/с 05093015620, р/с 40302810400003000020 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г.Саранск. БИК 0489520001, ИНН 1301060196, КПП 132601001.
В назначении платежа указываются: «Обеспечение исполнения муниципального контракта», предмет муниципального контракта, наименование заказчика.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Если участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 



	24.1
	Требования к обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии
	1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст.44 и 96  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

6. Основание для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком – ч.6 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

	25
	Порядок,  даты начала и окончания срока предоставлений участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
	Дата начала предоставления разъяснений: «23» июня 2015г.
Дата окончания предоставления разъяснений: «30» июня 2015г.
Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

	26
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44 ФЗ
	Предусмотрена в соответствии с положениями части 1 статьи 95 44-ФЗ.

	27
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Датой уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

	28
	Сроки заключения контракта. Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта
	Контракт с победителем может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе (до ввода её в эксплуатацию - официальном сайте) протокола подведения итогов электронного аукциона.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, проект контракта направляется заказчиком иному участнику, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. Такой участник вправе подписать контракт в течение пяти дней с момента получения контракта.

 Победитель аукциона или иной участник аукциона с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона, признается уклонившимся от заключения контракта в случае если:

-
в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, и/или не предоставил обеспечения исполнения контракта;

-
направил протокол разногласий, по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона;

-
не исполнил требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта.



	29
	Антидемпинговые меры при проведении аукциона
	1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей части документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей части документации.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 настоящей части документации.

5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей части документации, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящей части документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 


Раздел 2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Источники информации: были сделаны 5 запросов коммерческих предложений, получено 3 коммерческих предложения от возможных исполнителей, на основании которых производился расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Источник №1 вх. № ЭАПр/1 от 21.05.2015г.

Источник №2 вх. № ЭАПр/2  от 22.05.2015г.

Источник №3 вх. № ЭАПр/3  от 22.05.2015г.

	Расчет НМЦК:

	формулы, использованные в расчете цен при методе сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):
[image: image1.png]HMIKP™ = ~ = )
D




[image: image3.png]HMITK?™™



 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
[image: image5.png]


- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.
В целях определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:
[image: image6.wmf]    100

V

ц

s

=*

<>

,
где:
V - коэффициент вариации;
[image: image7.wmf](

)

2

1

  <

 = 

  1

n

i

i

цц

n

s

=

->

-

å

 - среднее квадратичное отклонение;
[image: image8.wmf]i

ц

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.
-Цены единицы товара (работы, услуги) с различиями в характеристиках товаров (коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг) скорректированы с учетом коэффициентов (индексов) – приложить расчёт.
-Цены прошлых периодов (более 6 месяцев от периода определения НМЦК), используемые в расчете были приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой:
[image: image9.wmf](

)

пп

100  

ИПЦ  100

  

100

t

t

t

ф

k

+-

=

å

,
где:
[image: image10.wmf]пп

k

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
[image: image11.wmf]ф

t

 - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов НМЦК;
[image: image12.wmf]ИПЦ

t

 - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от [image: image13.wmf]ф

t

 до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru).– приложить расчёт.


Для расчёта начальной (максимальной) цены контракта были использованы Коммерческие предложения, поступившие от 3-х исполнителей:

Таблица 1 - расчёт средних рыночных цен за единицу товара (работы, услуги)

	№ п/п
	Наименование  товара, (работы, услуги)
	Ед.изм.


	Единичные цены (тарифы), руб. (с НДС)

	
	
	
	№1
	№2
	№3
	среднее значение цены
	среднее квадратичное отклонение
	коэффициент вариации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	«Выполнение работ по привязке и корректировке   проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21»
	шт.
	1900000,00
	1750000,00
	1750000,00
	1800000,00
	86 602,54
	4,81%


Таблица 2 - расчёт средних рыночных цен за единицу товара (работы, услуги)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.изм.,

руб. (берётся среднее значение цены из таблицы 1, округлённое до копейки)
	Стоимость, руб.



	1
	2
	3
	4

	Шт
	1
	1800000,00
	1800000,00


Раздел 3. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на «Выполнение работ по привязке и корректировке   проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21».
г. Ардатов                                                                                                                         «____» __________ 201_ г.

Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия в лице Главы администрации Антипова Александра Николаевича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ________, в лице __________ _______________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, по результатам проведенного электронного аукциона № ________ на основании протокола № __ от ________ заключили настоящий  Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

 1.1. Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта выполняет следующий вид работ:  Выполнение работ по привязке и корректировке   проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21, далее именуемые «Работы».

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

2. Порядок выполнения работ 

 2.1. Исполнитель выполняет работы по Контракту в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией (Приложение № 2).

2.2. Исполнитель выполняет работы по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта.

2.3. В случае, если Исполнителем в ходе исполнения Контракта выполняются скрытые работы (отдельные виды работ, визуальную оценку, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ), такие работы предъявляются к осмотру и приемке Заказчиком до их закрытия в ходе последующих работ. 

2.4. Работы выполняются  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ

3.1. По завершении выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уведомляет (в письменной форме или иным способом) Заказчика о факте завершения работ (этапа работ).

3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика о факте завершения работ (этапа работ), Исполнитель представляет Заказчику акт(-ы) о приемке выполненных работ  в 2 (двух) экземплярах, а также иную необходимую отчетную документацию, подписанную Исполнителем. 

3.3. В течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.2 Контракта, Заказчик проверяет выполненные работы по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и, в случае отсутствия замечаний, направляет Исполнителю вторые экземпляры акта(-ов) о приемке выполненных работ, подписанные Заказчиком. В случае, если технология проведения проверки требует более пяти рабочих дней, то  срок проверки работ увеличивается на срок, необходимый  для проведения проверки.

3.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, указанным в Контракте, Заказчик обязан проводить экспертизу,  результаты которой оформляются в виде заключения. 

3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Исполнителем.

3.6. При наличии замечаний Заказчик, в течение трех рабочих дней направляет Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения. 

3.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или отказа от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в запросе/отказе, предоставить разъяснения касательно результатов работ или устранить указанные недостатки и/или произвести необходимые доработки за свой счет, а также предоставить Заказчику отчет об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Исполнителем документы, указанные в п. 3.2 Контракта.

3.8. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и направляет Исполнителю вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.

3.9. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Заказчиком не будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек в соответствии с п. 7.3. Контракта.

3.10. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок (экспертиз) качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям, указанным в Контракте, возмещение расходов, понесенные Заказчиком в связи с проверкой (экспертизой), а также возмещение причиненных Заказчику таким несоответствием убытков, возлагается на Исполнителя.

3.11. Обязательства Исполнителя по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными после передачи Заказчику всей необходимой отчетной документации, предусмотренной Контрактом,  с даты подписания Заказчиком акта приемки Работ.
4. Цена Контракта и условия взаиморасчетов Сторон

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________ и включает все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

4.2. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества работ и иных условий исполнения Контракта.

4.4. Оплате подлежат выполненные Исполнителем по Контракту работы. В случае превышения Исполнителем стоимости работ, указанной в Контракте, такое превышение оплачивается Исполнителем за свой счет. 

4.5. Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные Сторонами акт (-ы) о приемке выполненных работ.
4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств: Ардатовского муниципального района Республики Мордовия по мере поступления Заказчику средств из соответствующего источника финансирования
4.7. Оплата выполненных работ по Контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 30 банковских дней на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, и подписанного обеими сторонами и выставленного Исполнителем счета, в пределах лимитов  бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
4.8. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения Работ, Стороны в течение трех рабочих дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.

4.9. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение трех рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Исполнитель.

4.10. Снижение начальной цены Контракта в результате проведения электронного аукциона  означает снижение стоимости выполненяемых работ на процентную величину снижения начальной цены Контракта, с учетом возможных округлений. Снижение начальной цены Контракта в результате проведения электронного аукциона  не предполагает применение Исполнителем более дешевых материалов с худшими техническими и качественными характеристиками, чем характеристики материалов, предусмотренных Техническим заданием
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по Контракту, сдать Заказчику результат выполненных работ.

5.1.2. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.1.3. Предварительно согласовать с Заказчиком действия, связанные с необходимостью отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков.

5.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

5.1.4. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию.

5.1.5. Своевременно устранять недостатки и/или недоработки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.

5.1.6. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение трех рабочих дней с момента их возникновения.

5.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. При заключении настоящего Контракта представить Исполнителю всю необходимую для надлежащего выполнения работ по Контракту документацию (при ее наличии).

5.2.2. Исключён
5.2.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему Контракту.
5.2.4. Оказывать содействие Исполнителю в ходе выполнения им работ по вопросам непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, выявленных в ходе выполнения Работ или при приемке их результатов.

5.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Гарантии качества по выполненным работам и гарантийный срок

6.1. Гарантийный срок на все выполненные Исполнителем по Контракту работы составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки выполненных Работ .

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, и зафиксированные в акте о выявленных недостатках или дефектах. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

, и составляет    ________________ руб. __ коп. (_% от цены Контракта). 

7.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
 а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

, и составляет ________________ руб. __ коп. (_% от цены Контракта).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

[image: image14.png]C=
Cpp* ATL



,

где:  [image: image15.png]


- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

 Коэффициент К определяется по формуле:

[image: image16.png]k=2 100%

g



,

где: ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени
7.4 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.5. Окончание срока действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту в период его действия.

7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Контракту и не подлежащие разумному контролю Сторон.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работы, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, - обе Стороны поровну.

9.3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Контракту оформляется дополнительным соглашением на бумажном носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется дополнительным соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

 10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

 10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Датой уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем  Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта. 

11.2 В случае, если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, то обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.

11.3 Исполнение контракта может обеспечиваться  банковской гарантией, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

11.4 Банковская гарантия должна удовлетворять условиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

11.5 Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.6. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% от суммы Контракта

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту 

12.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно подписать настоящий Контракт на бумажных носителях в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Техническое задание (Задание на проектирование) -  (Приложение № 1 к контракту);

13. Реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.
	

	Юридический  адрес: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Комсомольская, 121
	

	Почтовый адрес: 431860, Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Комсомольская, 121
	

	Банковские реквизиты: р/с 40204810500000000063 в ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  г. САРАНСК, ИНН 1301060196, КПП 130101001, БИК 048952001, Управление Федерального Казначейства по Республики Мордовия (Администрация Ардатовского муниципального района РМ, л/с 03093015620).
	

	тел./факс (код): 8(83431)31185/31189
	

	e-mail: otdim@mail.ru
	

	
	

	Глава администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

___________________ А.Н. Антипов


	_______________ 

	
	


Раздел 4. Техническое задание (Задание на проектирование).     
Требования к выполнению работ:

	№№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Требования     к     проектной
организации
	Наличие свидетельства о допуске на выполнение проектных работ

	2. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	3. 
	Необходимость выполнения обследования территории и инженерных изысканий
	Под зданием  Центра культурного развития::

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания;

3. Выполнить инженерно-экологические изыскания.

Выполнить в объеме необходимом для выполнения проектных работ и в соответствии с действующим законодательством

	4. 
	Особые требования к проектированию, состав проекта
	Осуществить привязку и корректировку проекта повторного применения.
Стадия «Проектная документация»:
Выполнить разработку проектной документации в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации, в том числе:
- Градостроительного Кодекса Российской Федерации, нормативно- правовых документов, действующих на момент проектирования;

 - «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10);

 -Законодательства в области противодействия терроризму;

 - Законодательства в области экологии;

 - нормативно-правовых актов,  СНиПов, ГОСТов, ВСН;
-перечня нормативных документов, утвержденного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (на момент заключения государственного контракта), 

а также в соответствии с требованиями Постановлений Правительства;

 - «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275);
- «ГОСТ 21.502-2007. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций»(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 25.03.2008 № 58-ст);
- «ГОСТ Р 54257-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1059-ст);
- «СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 787); 

- «СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 № 28);
- «СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» (одобрен для применения Постановлением Госстроя РФ от 25.12.2003 №215); 

- «СП 16.13330.2011. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 791);
- СП 53-102-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Общие правила проектирования стальных конструкций» (одобрен Письмом Госстроя РФ от 20.04.2004 № ЛБ-2596/9); 

- «СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНИП 2.03.11-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 625);.

- «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783);
«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание»(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) и «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8»(утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150);
 - СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280);

- «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626);

- «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 608);

 - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);

- «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» (введен в действие 01.07.1996);

- «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»(утв. МВД РФ 06.11.2002);

- «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001;
- Постановление Минтруда РФ от 24.12.1999 № 52 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда в общественном питании»;

 - «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782);
- «ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 475-ст);

 - «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782);

 - «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9);

 - «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
- «МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.09.2007);
 - «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003;
- «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2001;
- «СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением Госком санэпиднадзора РФ от 31.10.1996 № 36);
- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003;
- «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171);

- Приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288)
- «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175);
- «СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 115);

 - «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116);
- «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180);
- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарнаябезопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875);
- «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений»

(приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7);
- «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605);
- «МДС 41-1.99. Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)»;
- «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
 - «СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 № 320).
- Приказ МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
- Постановление РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями) и «ГОСТ Р21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 № 525-ст), в том числе включающую разделы:
Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Разработать в соответствии с результатами инженерно-технических изысканий и требований
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 6 «Проект организации строительства», разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 9(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Раздел 10 «Смета на строительство объектов капитального строительства
Сметную стоимость строительства на стадии «Проектная документация» определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» » (утверждена Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) в двух уровнях цен: в базовом и с пересчетом в текущий уровень цен.
Раздел 11 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (доработать и согласовать в установленном порядке), в том числе:

- Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса

- Архитектурное освещение

- Инженерно-геодезические изыскания

- Инженерно-геологические изыскания

- Инженерно-экологические изыскания
Формирование стоимости строительства объекта  определить в соответствии с МДС 81-35.2004 от  09.03.2004 и действующими нормами. На основании  МДС 81-35.2004 «Методика  определения стоимости строительной продукции на территории РФ»в базисных  ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены. 

Сметной документацией предусмотреть затраты на   затраты на перекладку инженерных  коммуникаций попадающих в зону строительства, а  также плату за подключение  к  сетям  инженерно-технического обеспечения (технологическое  подключение), затраты на изготовление 

исполнительной технической документации, затраты на утилизацию грунта и строительного мусора.

Сметной документацией предусмотреть пусконаладочные работы по оборудованию. 

Сметной документацией предусмотреть разделение:

- оборудование – стационарное (т.е. строго привязанное к  месту установки и требующее  крепления к основанию,  ввиду чего поставка, установка и подключение  технологического оборудования неразрывно связаны с  выполнением строительно-монтажных работ);

 - оборудование - поставка,  установка и подключение 

технологического оборудования не связаны с  выполнением строительно-монтажных работ.

В составе сметной документации выполнить отдельный  том с приложением согласованных с Заказчиком прайс-листов и коммерческих предложений оборудования и материалов (осн. п.4.25 МДС 81-35.2004)

	5. 
	Дополнительные требования к составу и согласованию проекта
	Запроектировать  наружные сети и подключение здания к инженерным коммуникациям в необходимом объёме согласно технических условий.
Предусмотреть наружное освещение территории и архитектурную подсветку фасадов.

Выполнить 3D визуализацию здания в необходимом объеме.

Предусмотреть благоустройство территории

	6. 
	Основные технико-экономические показатели (ТЭПы) объекта проектирования


	В соответствии с проектом повторного применения, предоставленным Заказчиком, для привязки и корректировки.

Предельное количество этажей (надземных) – 2 этажа.

Предельная плотность застройки земельного участка определяется согласно  ГПЗУ. 

Основные технико-экономические показатели уточняются в ходе разработки и согласования проектной документации

	7. 
	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно - эпидемиологических условий к объекту.
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

	8. 
	Требования к внутренней отделке помещений.
	В соответствии с проектом повторного применения, предоставленным Заказчиком, для привязки и корректировки.

Для отделки помещений применить высококачественные износоустойчивые экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП применительно к зданию в целом и отдельно для каждого помещения. Принимаемые решения для строительства должны соответствовать действующим СНиП, СанПиН и техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.

Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование, элементы инженерных систем в процессе проектирования и строительства в обязательном порядке должны быть согласованы с  Заказчиком и иметь санитарно-гигиенические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности. В случае использования в проектной документации указаний на торговые марки товара, применяемого при выполнении работ, для таких товаров разработать показатели эквивалентности,  максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, также значения, которые не могут изменяться,  определяющие соответствие товара  потребностям заказчика

	9. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012.



	10. 
	Требования по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных актов в сфере энергосбережения. Выполнить энергетический паспорт объекта

	11. 
	Осуществление авторского надзора
	Согласно п. 4.91 МДС 81-35.2004 от 03.09.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» средства на проведение авторского надзора проектной организации за строительством объекта принять 0,2% от полной сметной стоимости объекта, включить в сводный сметный расчет стоимости строительства

	12. 
	Осуществление строительного надзора
	Затраты на осуществление строительного контроля принять в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», включить в сводный сметный расчет стоимости строительства

	13. 
	Резерв средств на непредвиденные работы
	В соответствии с пунктом 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), в редакции приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 220

	14. 
	Согласование проекта
	Основные технические решения по проекту согласовать с заказчиком.

Стоимость и состав оборудования (в т.ч. технологического), а также материалы, не учтенные расценками, согласовать с Заказчиком, с приложением прайс-листов.

Согласования и утверждения выполняются в соответствии с федеральным и Р.Б. законодательством.



	15. 
	Требования к сдаче проектных материалов.
	Заказчику передаются отчеты об инженерных изысканиях, проектная  (в том числе сметная)документация в 6-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде. В электронном виде - 2 экземпляра( PDF,  DWG,Word, Ехcel)на электронных носителях флешкарта или CD-RW.

Сметная документация в электронном виде в программе «Сметчик-строитель» и в формате Ехcel(xls)

	16. 
	Особые условия строительства
	Наличие документа,  подтверждающего членство в  СРО, свидетельства, выданного СРО, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства    в    соответствии    с    Перечнем    работ, утвержденных    Приказом    Министерства    регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (п.1; 5.2.; 6.4.; 7.1.; 9; 10: 11   Раздела  II   «Виды   работ  по   подготовке   проектной документации»)

	17. 
	Срок выдачи документации
	10 рабочих дней после подписания контракта


Перечень нормативных документов, подлежащих использованию

при разработке проекта:

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	СНиП 11-04-2003
	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

	2. 
	СНиП 2.07.01-89*
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	3. 
	СНиП 41-02-2003
	Тепловые сети. (С изменением № 2 - вкладыш)

	4. 
	СНиП 52-01-03
	Бетонные и железобетонные конструкции

	5. 
	СНиП 3.05.04-85*
	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

	6. 
	СНиП 3.05.07-85
	Системы автоматизации

	7.
	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства

	8.
	СП 59.13330.2012
	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

	9.
	СП 51.13330.2011
	Защита от шума

	10.
	СП 14.13330.2014
	Строительство в сейсмических   районах 

	11.
	СП 118.13330.2012
	Общественные здания (с изменениями № 1, 2, 3, 4)

	12.
	СП 31-102-99
	Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

	13.
	СП 20.13330.2011
	Нагрузки и воздействия

	14.
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений

	15.
	СП 138.13330.2012 


	Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения.

	16.
	СП 28.13330.2012
	Защита строительных конструкций от коррозии

	17.
	СП 29.13330.2011
	Полы

	18.
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты

	19.
	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции.

	20.
	СП 15.13330.2012
	Каменные и армокаменные конструкции

	21.
	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции

	22.
	СП 64.13330.2011
	Деревянные конструкции

	23.
	СП 17.13330.2011
	Кровли

	24.
	СП 23-101-2004
	Проектирование тепловой защиты зданий

	25.
	СП 55-101-2000
	Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

	26.
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1 и 2)

	27.
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология

	28.
	СП 52.13330.2011
	Естественное и искусственное освещение

	29.
	СП 60.13330.2012
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	30.
	СП 33.13330.2012
	Расчет на прочность стальных трубопроводов

	31.
	СП 41-101-95
	Проектирование тепловых пунктов

	32.
	СП 41-103-2000
	Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

	33.
	СП 41-105-2002
	Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

	34.
	СП 30.13330.2012
	Внутренний водопровод и канализация зданий

	35.
	СП 31.13330.2012
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

	36.
	СП 32.13330.2012
	Канализация. Наружные сети и сооружения

	37.
	СП 73.13330.2012
	Внутренние санитарно-технические системы

	38.
	СП 40-104-2001
	Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб

	39.
	СП 3.13130.2009

     
    
	Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности

	40.
	СП 6.13130.2013
	Системы противопожарной защиты

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Требования пожарной безопасности

	41.
	СП 5.13130.2009


	Системы противопожарной защиты

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования



	42.
	СП 4.13130.2009  


	Системы противопожарной защиты

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	43.
	СП 1.13130.2009


	Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

	44.
	ГОСТ 21.205-93
	СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

	45.
	ГОСТ 21.206-93
	СПДС. Условные обозначения трубопроводов

	46.
	ГОСТ 21.405-93
	СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

	47.
	ГОСТ 21.605-82
	СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

	48.
	ГОСТ 12.1.030-81
	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

	49.
	ГОСТ 12.1.038-82
	ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

	50.
	ГОСТ 21.611-85
	СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации

	51.
	ГОСТ 21.406-88
	СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах (с изменением № 1)

	52.
	ГОСТ 21.404-85
	СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

	53.
	ГОСТР21-001-2009
	СПДС. Общие положения

	54.
	ГОСТР21.1101-2009
	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

	55.
	ГОСТ 21.204-93
	СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

	56.
	ГОСТ 21.508-93
	СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

	57.
	ГОСТ 21.704-2011
	СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

	58.
	ГОСТ 4.226-83
	СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей

	59.
	ГОСТ 6629-88
	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции

	60.
	ГОСТ 24698-81
	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

	61.
	ГОСТ 24700-99
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия

	62.
	ГОСТ 26601-85
	Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры

	63.
	ГОСТ 30494-96
	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

	64.
	ГОСТ 30674-99
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

	65.
	ГОСТ 30734-2000
	Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия

	66.
	ГОСТ 27751-88
	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с изменением № 1)

	67.
	ГОСТ 30673-99
	Профили поливинилхлоридные для оконных и деревянных блоков. Технические условия

	68.
	ГОСТ 21.501-2011
	СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

	69.
	ГОСТ 14098-91
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

	70.
	ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	71.
	ГОСТ 24839-81
	Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

	72.
	ГОСТ 26047-83
	Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

	73.
	НПБ 88-2001
	Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

	74.
	НПБ 243-97
	Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (с изменением № 1)

	75.
	НПБ 105-03
	Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

	76.
	МДС 41-1.99
	Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»)

	77.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Минздрав России
	Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. (Взамен № 2605-82 и раздела 5 СанПиН 2.1.2.1002-00)

	78.
	СанПиН 2.1.3.2630-10
	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

	79.
	ПУЭ 
	Правила устройства электроустановок

	80.
	ВСН 60-89
	Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

	81.
	
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности


Приложение № 1 к муниципальному  контракту на «Выполнение работ по привязке и корректировке   проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21»
Раздел 4. Техническое задание (Задание на проектирование).     
Требования к выполнению работ:

	№№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	18. 
	Требования     к     проектной
организации
	Наличие свидетельства о допуске на выполнение проектных работ

	19. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	20. 
	Необходимость выполнения обследования территории и инженерных изысканий
	Под зданием  Центра культурного развития::

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания;

3. Выполнить инженерно-экологические изыскания.

Выполнить в объеме необходимом для выполнения проектных работ и в соответствии с действующим законодательством

	21. 
	Особые требования к проектированию, состав проекта
	Осуществить привязку и корректировку проекта повторного применения.
Стадия «Проектная документация»:
Выполнить разработку проектной документации в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации, в том числе:
- Градостроительного Кодекса Российской Федерации, нормативно- правовых документов, действующих на момент проектирования;

 - «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10);

 -Законодательства в области противодействия терроризму;

 - Законодательства в области экологии;

 - нормативно-правовых актов,  СНиПов, ГОСТов, ВСН;
-перечня нормативных документов, утвержденного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (на момент заключения государственного контракта), 

а также в соответствии с требованиями Постановлений Правительства;

 - «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275);
- «ГОСТ 21.502-2007. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций»(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 25.03.2008 № 58-ст);
- «ГОСТ Р 54257-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1059-ст);
- «СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 787); 

- «СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 № 28);
- «СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» (одобрен для применения Постановлением Госстроя РФ от 25.12.2003 №215); 

- «СП 16.13330.2011. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 791);
- СП 53-102-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Общие правила проектирования стальных конструкций» (одобрен Письмом Госстроя РФ от 20.04.2004 № ЛБ-2596/9); 

- «СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНИП 2.03.11-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 625);.

- «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783);
«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание»(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) и «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8»(утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150);
 - СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280);

- «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626);

- «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 608);

 - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);

- «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» (введен в действие 01.07.1996);

- «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»(утв. МВД РФ 06.11.2002);

- «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001;
- Постановление Минтруда РФ от 24.12.1999 № 52 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда в общественном питании»;

 - «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782);
- «ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 475-ст);

 - «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782);

 - «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9);

 - «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
- «МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.09.2007);
 - «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003;
- «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2001;
- «СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением Госком санэпиднадзора РФ от 31.10.1996 № 36);
- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003;
- «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171);

- Приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288)
- «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175);
- «СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 115);

 - «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116);
- «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180);
- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарнаябезопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875);
- «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений»

(приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7);
- «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605);
- «МДС 41-1.99. Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)»;
- «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
 - «СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 № 320).
- Приказ МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
- Постановление РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями) и «ГОСТ Р21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 № 525-ст), в том числе включающую разделы:
Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Разработать в соответствии с результатами инженерно-технических изысканий и требований
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 6 «Проект организации строительства», разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» разработать с учетом требований нормативных документов
Раздел 9(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Раздел 10 «Смета на строительство объектов капитального строительства
Сметную стоимость строительства на стадии «Проектная документация» определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» » (утверждена Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) в двух уровнях цен: в базовом и с пересчетом в текущий уровень цен.
Раздел 11 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (доработать и согласовать в установленном порядке), в том числе:

- Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса

- Архитектурное освещение

- Инженерно-геодезические изыскания

- Инженерно-геологические изыскания

- Инженерно-экологические изыскания
Формирование стоимости строительства объекта  определить в соответствии с МДС 81-35.2004 от  09.03.2004 и действующими нормами. На основании  МДС 81-35.2004 «Методика  определения стоимости строительной продукции на территории РФ»в базисных  ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены. 

Сметной документацией предусмотреть затраты на   затраты на перекладку инженерных  коммуникаций попадающих в зону строительства, а  также плату за подключение  к  сетям  инженерно-технического обеспечения (технологическое  подключение), затраты на изготовление 

исполнительной технической документации, затраты на утилизацию грунта и строительного мусора.

Сметной документацией предусмотреть пусконаладочные работы по оборудованию. 

Сметной документацией предусмотреть разделение:

- оборудование – стационарное (т.е. строго привязанное к  месту установки и требующее  крепления к основанию,  ввиду чего поставка, установка и подключение  технологического оборудования неразрывно связаны с  выполнением строительно-монтажных работ);

 - оборудование - поставка,  установка и подключение 

технологического оборудования не связаны с  выполнением строительно-монтажных работ.

В составе сметной документации выполнить отдельный  том с приложением согласованных с Заказчиком прайс-листов и коммерческих предложений оборудования и материалов (осн. п.4.25 МДС 81-35.2004)

	22. 
	Дополнительные требования к составу и согласованию проекта
	Запроектировать  наружные сети и подключение здания к инженерным коммуникациям в необходимом объёме согласно технических условий.
Предусмотреть наружное освещение территории и архитектурную подсветку фасадов.

Выполнить 3D визуализацию здания в необходимом объеме.

Предусмотреть благоустройство территории

	23. 
	Основные технико-экономические показатели (ТЭПы) объекта проектирования


	В соответствии с проектом повторного применения, предоставленным Заказчиком, для привязки и корректировки.

Предельное количество этажей (надземных) – 2 этажа.

Предельная плотность застройки земельного участка определяется согласно  ГПЗУ. 

Основные технико-экономические показатели уточняются в ходе разработки и согласования проектной документации

	24. 
	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно - эпидемиологических условий к объекту.
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

	25. 
	Требования к внутренней отделке помещений.
	В соответствии с проектом повторного применения, предоставленным Заказчиком, для привязки и корректировки.

Для отделки помещений применить высококачественные износоустойчивые экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП применительно к зданию в целом и отдельно для каждого помещения. Принимаемые решения для строительства должны соответствовать действующим СНиП, СанПиН и техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.

Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование, элементы инженерных систем в процессе проектирования и строительства в обязательном порядке должны быть согласованы с  Заказчиком и иметь санитарно-гигиенические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности. В случае использования в проектной документации указаний на торговые марки товара, применяемого при выполнении работ, для таких товаров разработать показатели эквивалентности,  максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, также значения, которые не могут изменяться,  определяющие соответствие товара  потребностям заказчика

	26. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012.



	27. 
	Требования по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных актов в сфере энергосбережения. Выполнить энергетический паспорт объекта

	28. 
	Осуществление авторского надзора
	Согласно п. 4.91 МДС 81-35.2004 от 03.09.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» средства на проведение авторского надзора проектной организации за строительством объекта принять 0,2% от полной сметной стоимости объекта, включить в сводный сметный расчет стоимости строительства

	29. 
	Осуществление строительного надзора
	Затраты на осуществление строительного контроля принять в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», включить в сводный сметный расчет стоимости строительства

	30. 
	Резерв средств на непредвиденные работы
	В соответствии с пунктом 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), в редакции приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 220

	31. 
	Согласование проекта
	Основные технические решения по проекту согласовать с заказчиком.

Стоимость и состав оборудования (в т.ч. технологического), а также материалы, не учтенные расценками, согласовать с Заказчиком, с приложением прайс-листов.

Согласования и утверждения выполняются в соответствии с федеральным и Р.Б. законодательством.



	32. 
	Требования к сдаче проектных материалов.
	Заказчику передаются отчеты об инженерных изысканиях, проектная  (в том числе сметная)документация в 6-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде. В электронном виде - 2 экземпляра( PDF,  DWG,Word, Ехcel)на электронных носителях флешкарта или CD-RW.

Сметная документация в электронном виде в программе «Сметчик-строитель» и в формате Ехcel(xls)

	33. 
	Особые условия строительства
	Наличие документа,  подтверждающего членство в  СРО, свидетельства, выданного СРО, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства    в    соответствии    с    Перечнем    работ, утвержденных    Приказом    Министерства    регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (п.1; 5.2.; 6.4.; 7.1.; 9; 10: 11   Раздела  II   «Виды   работ  по   подготовке   проектной документации»)

	34. 
	Срок выдачи документации
	10 рабочих дней после подписания контракта


Перечень нормативных документов, подлежащих использованию

при разработке проекта:

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	7. 
	СНиП 11-04-2003
	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

	8. 
	СНиП 2.07.01-89*
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

	9. 
	СНиП 41-02-2003
	Тепловые сети. (С изменением № 2 - вкладыш)

	10. 
	СНиП 52-01-03
	Бетонные и железобетонные конструкции

	11. 
	СНиП 3.05.04-85*
	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

	12. 
	СНиП 3.05.07-85
	Системы автоматизации

	7.
	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства

	8.
	СП 59.13330.2012
	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

	9.
	СП 51.13330.2011
	Защита от шума

	10.
	СП 14.13330.2014
	Строительство в сейсмических   районах 

	11.
	СП 118.13330.2012
	Общественные здания (с изменениями № 1, 2, 3, 4)

	12.
	СП 31-102-99
	Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

	13.
	СП 20.13330.2011
	Нагрузки и воздействия

	14.
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений

	15.
	СП 138.13330.2012 


	Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения.

	16.
	СП 28.13330.2012
	Защита строительных конструкций от коррозии

	17.
	СП 29.13330.2011
	Полы

	18.
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты

	19.
	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции.

	20.
	СП 15.13330.2012
	Каменные и армокаменные конструкции

	21.
	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции

	22.
	СП 64.13330.2011
	Деревянные конструкции

	23.
	СП 17.13330.2011
	Кровли

	24.
	СП 23-101-2004
	Проектирование тепловой защиты зданий

	25.
	СП 55-101-2000
	Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

	26.
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1 и 2)

	27.
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология

	28.
	СП 52.13330.2011
	Естественное и искусственное освещение

	29.
	СП 60.13330.2012
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	30.
	СП 33.13330.2012
	Расчет на прочность стальных трубопроводов

	31.
	СП 41-101-95
	Проектирование тепловых пунктов

	32.
	СП 41-103-2000
	Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

	33.
	СП 41-105-2002
	Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

	34.
	СП 30.13330.2012
	Внутренний водопровод и канализация зданий

	35.
	СП 31.13330.2012
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

	36.
	СП 32.13330.2012
	Канализация. Наружные сети и сооружения

	37.
	СП 73.13330.2012
	Внутренние санитарно-технические системы

	38.
	СП 40-104-2001
	Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб

	39.
	СП 3.13130.2009

     
    
	Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности

	40.
	СП 6.13130.2013
	Системы противопожарной защиты

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Требования пожарной безопасности

	41.
	СП 5.13130.2009


	Системы противопожарной защиты

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования



	42.
	СП 4.13130.2009  


	Системы противопожарной защиты

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	43.
	СП 1.13130.2009


	Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

	44.
	ГОСТ 21.205-93
	СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

	45.
	ГОСТ 21.206-93
	СПДС. Условные обозначения трубопроводов

	46.
	ГОСТ 21.405-93
	СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

	47.
	ГОСТ 21.605-82
	СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

	48.
	ГОСТ 12.1.030-81
	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

	49.
	ГОСТ 12.1.038-82
	ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

	50.
	ГОСТ 21.611-85
	СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации

	51.
	ГОСТ 21.406-88
	СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах (с изменением № 1)

	52.
	ГОСТ 21.404-85
	СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

	53.
	ГОСТР21-001-2009
	СПДС. Общие положения

	54.
	ГОСТР21.1101-2009
	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

	55.
	ГОСТ 21.204-93
	СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

	56.
	ГОСТ 21.508-93
	СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

	57.
	ГОСТ 21.704-2011
	СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

	58.
	ГОСТ 4.226-83
	СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей

	59.
	ГОСТ 6629-88
	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции

	60.
	ГОСТ 24698-81
	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

	61.
	ГОСТ 24700-99
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия

	62.
	ГОСТ 26601-85
	Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры

	63.
	ГОСТ 30494-96
	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

	64.
	ГОСТ 30674-99
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

	65.
	ГОСТ 30734-2000
	Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия

	66.
	ГОСТ 27751-88
	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с изменением № 1)

	67.
	ГОСТ 30673-99
	Профили поливинилхлоридные для оконных и деревянных блоков. Технические условия

	68.
	ГОСТ 21.501-2011
	СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

	69.
	ГОСТ 14098-91
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

	70.
	ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	71.
	ГОСТ 24839-81
	Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

	72.
	ГОСТ 26047-83
	Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

	73.
	НПБ 88-2001
	Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

	74.
	НПБ 243-97
	Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (с изменением № 1)

	75.
	НПБ 105-03
	Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

	76.
	МДС 41-1.99
	Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»)

	77.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Минздрав России
	Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. (Взамен № 2605-82 и раздела 5 СанПиН 2.1.2.1002-00)

	78.
	СанПиН 2.1.3.2630-10
	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

	79.
	ПУЭ 
	Правила устройства электроустановок

	80.
	ВСН 60-89
	Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

	81.
	
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности


Приложение № 1 к Техническому заданию (Заданию на проектирование) на «Выполнение работ по привязке и корректировке   проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития г. Ардатов, пер. Луначарского, 21»
Проектно-сметная документация проекта повторного применения объекта строительства «Строительство центра культурного развития»

(размещена в составе документации об электронном аукционе в виде отдельных электронных документов)
