УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации 

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

_______________А.Н. Антипов
 «     _»                     2015 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
На право заключения муниципального контракта на строительство объекта «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»
г. Ардатов 

2015 год

Содержание

Раздел 1. Информационная карта

Раздел 2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Раздел 3. Проект муниципального контракта

Раздел 4. Техническое задание

Раздел 1. Информационная карта

	1
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика.
	Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

почтовый адрес (место нахождения): 431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Комсомольская, д.121
тел./факс: 8(83431) 31-185

e-mail: otdim@mail.ru


	2
	Информация о контрактной службе, ответственное должностное лицо заказчика, номер контактного телефона.
	Контрактная  служба:  Солдатова Л.А., Котов Ю.Н., Петухов Д.В., Лидяева Т.Н., Шумилова Н.Н., Тепайкин Н.А.
Телефон/факс: 8 (83431) 31-193, 8 (83431) 31-189 

e-mail: otdim@mail.ru.
контактное лицо: Свойкина Ю.А.

	3
	Наименование объекта закупки.
	строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»



	3.1
	Код объекта закупки по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 

(по каждой позиции, 9 знаков)
	ОКПД 45.21.11.110

	4
	Описание объекта закупки
	Приведено в разделе 4 «Техническое задание»

	5
	Место выполнения работ
	431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов ул. Дикопольцева, д.50

	6
	Срок выполнения работ
	с даты заключения муниципального контракта до 30 ноября  2015 года

	7
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя
	Электронный аукцион

	8
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://sberbank-ast.ru/  

	9
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
	2 404 485 (Два миллиона четыреста четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек 

	10
	Источник финансирования
	Бюджет Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

	11
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	20.07.2015г.  09:00

	12
	Дата окончания срока рассмотрения заявок
	21.07.2015г.  

	13
	Дата проведения аукциона
	24.06.2015г.  

	14
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
	Российский рубль

	15
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.
	Не установлен

	16
	Возможность привлечения соисполнителей
	Допускается

	16
	Форма, порядок и сроки оплаты.
	Форма оплаты - безналичная. Порядок оплаты - авансирование работ  не предусмотрено, расчет производится за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	15
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно Разделу 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

	16
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе
	24 044.85 руб. (1% от начальной (максимальной) цены контракта.)


	17
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.
	Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств на лицевой счёт оператора электронной площадки.  
При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в  электронном аукционе, в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения исполнителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения исполнителя;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении исполнителя после окончания срока подачи заявок;

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.

Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.

При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником электронного аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального Закона 44-ФЗ, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными в соответствии с частью 4 статьи 59  Федерального Закона 44-ФЗ  федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных ФЗ-44, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении исполнителя после истечения срока окончания подачи таких заявок.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального Закона 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о электронном аукционе.

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Федерального Закона 44-ФЗ, блокирование не осуществляется.

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 ФЗ-44, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки  блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 ФЗ-44, оператор электронной площадки прекращает осуществленное  блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 ФЗ-44 протокола рассмотрения заявок, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 69 ФЗ-44 протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное  блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 ФЗ-44.

Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59  ФЗ-44. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено.

В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником электронного аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 ФЗ-44 (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ-44 и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

 По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями  статьи 44 ФЗ-44, указанные денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного требования.

В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором электронной площадки предусмотренных статьей 44 ФЗ-44 обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный исполнителем, вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии со статьей 44- ФЗ срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

	18
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
	Не установлены

	19
	Ограничения  участия в определении поставщика
	Не установлены

	20
	 Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28-30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Не предоставляются

	21
	Предъявляемые к участникам  аукциона требования 
	К каждому участнику закупки предъявляются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: 

не установлено;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства: предусмотрено;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке: предусмотрено
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестищтонный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика (исполнителя) не принято: предусмотрено;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: предусмотрено;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, таен комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения та и унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца таи мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо таи через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества: предусмотрено.

7) обладайте участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы таи искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не предусмотрено.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки: предусмотрено.



	22
	Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в настоящем аукционе.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в настоящем аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим пунктом. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а)
согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки: товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а)
согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б)
согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов: не установлено.
2а) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ: предусмотрено,
2б) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; - не установлено.

2в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительным! документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой: предусмотрено;

2г) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов;- предоставляются только при условии наличия в настоящей документации об электронном аукционе информации о предоставлении преимуществ, предусмотренных статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ: не предусмотрено;

2д) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов; - предоставляются только при условии наличия в настоящей документации об электронном аукционе информации об установлении ограничения, установленного заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ: не предусмотрено;

2е) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ; - предоставляется только при условии наличия в настоящей документации об электронном аукционе информации об установлении ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ: не предусмотрено.

Непредставление необходимых документов или копий таких документов в составе заявки, наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки или работах (услугах), на выполнение которых совершается закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки: на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

	23
	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 22 настоящей документации.

Требования к техническим характеристикам предлагаемого товара представлены в приложении к техническому заданию «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. Требования к используемым при выполнении работ товарам, а также показатели, используемые для определения соответствия (эквивалентности) потребности заказчика предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров и материалов, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться» (далее- «Требования») В случае, если в настоящих Требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., указанное следует читать со словами «или эквивалент», допускающее возможность поставки эквивалентного товара, соответствующего по своим показателям положениям Требований.         При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в документации об электронном  аукционе после полного изучения содержания документации и всех приложений к ней. Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, в том числе законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если в наименовании товара или параметрах или показателях (характеристиках) присутствуют обозначения, означающие по правилам русского языка перечисление, как например: перечисление через знак «и»,«,»,«;»,  и без указаний на возможность выбора путём исключения (например, слов «или», «либо») то подразумевается, что необходимо представить все написанные значения с учетом изложенных требований к такому товару. Если в наименовании товара или параметрах или показателях (характеристиках) присутствуют обозначения, означающие по правилам русского языка возможность выбора, как например: слова «или», «либо» то подразумевается возможность выбора в предоставлении значения показателя такого товара из представленных, с учетом остальных изложенных требований к такому товару.     Если в Требованиях присутствуют общепринятые обозначения, обозначающие максимальное и минимальное значения какого-либо показателя , как например, общепринятые «от», «до», «не более», «не менее», тире «-» между числовыми значениями в отношении показателей, характеризующих конкретные физические свойства товаров (например: «бруски деревянные должны быть: толщиной 22-23 мм; лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ: шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм»), то такие обозначения следует понимать как минимальные и максимальные требования к значениям показателей товаров, установленные в соответствии с положениями ст. 33 44-ФЗ, и подразумевающие предоставление в первой части заявки конкретного числового значения, отвечающего таким требованиям (например: ««бруски деревянные толщиной 22 мм; лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ: шириной 25мм, толщиной 0,15 мм»), за исключением нижеперечисленных случаев.    В случае, требования к показателю отражают требования к эксплуатационным характеристикам, как то: характеристики среды эксплуатации, условия эксплуатации , например: в требованиях заказчика установлено: «рассчитан на температуру рабочей среды до 450 град.С», в заявке участника должно быть указано: «рассчитан на температуру рабочей среды до 450 град.С», то есть, в заявке должно быть явно отражено, что товар соответствует по такому эксплуатационному показателю, а не предоставлен показатель типа «рассчитан на температуру рабочей среды 10 град.С», что отражало бы невозможность эксплуатации товара при заявленных в документации требованиях. Если в Требованиях встречаются обозначения, являющиеся стандартизированными, общепринятыми, или являющиеся неизменными обозначениями, применяющиеся в нормативной документации, как то: обозначение фракций щебня в виде «10-20мм» или «5-10мм», зернистости шлифовальной бумаги типа «40-25», то такие обозначения следует понимать как неизменяемые и не требующие понимания как установленные максимальные и минимальные значения показателя, указанные обозначения, как правило, используются в неизменном виде.
Если в Требованиях присутствуют слова «может, «возможные»,  «могут» и тому подобно то это означает что перечисленное дано участнику на выбор и он вправе выбрать один тип, марку, значение или иное, указанное в Требованиях. Если в Требованиях присутствует разграничение посредством  знака «/», то это, как правило, означает что перечисленные марки или иное дано участнику на выбор (например: «цвет: зелёный/красный/белый», или «сталь ст3кп/пс») и он вправе выбрать один тип, марку, значение или иное, указанное в Требованиях, за исключением случаев, когда знак «/» входит в состав стандартных обозначений, таких как единицы измерений («м/с2»), марки битумов («БН-90/10»),  и подобного. 
В случае затруднения в интерпретации положений Требований, Участник закупки  вправе обратиться в адрес заказчика за разъяснениями для предотвращения разногласий в такой интерпретации и предупреждения возможного влияния таких затруднений на результаты участия.

В данном списке представлены часто встречающиеся нормативные документы, которые стоит учесть при подготовке заявки к данным торгам - ГОСТ 125, ГОСТ 6665-91; СНиП 82-02-95 ГОСТ 5583, ГОСТ 20448, ГОСТ 28013, ГОСТ 7473, ГОСТ 10503, ГОСТ 9410, ГОСТ 2084, ГОСТ 2889, ГОСТ 6617, ГОСТ 9128, ГОСТ 190, ГОСТ 10587, ГОСТ 22245, ГОСТ 24909-81, ГОСТ 8267, ГОСТ 23122-78, ГОСТ 5-157, ГОСТ 9968, ГОСТ 1692, ГОСТ Н918 - 80 ГОСТ 539-80, ГОСТ 21880, ТУ 38.401-58-8-90, ГОСТ 15836, ГОСТ 10923, ГОСТ 2850, ГОСТ 10706, ГОСТ 3262, ГОСТ Р 52128, ГОСТ 11955, ГОСТ 22483, ГОСТ 15150, ГОСТ 16442, ГОСТ 7827, ГОСТ 2768, ГОСТ 1779, ГОСТ 16442, ГОСТ 2697, ГОСТ 7931, ГОСТ 30971- 2002, ГОСТ 12820-80, ГОСТ Р 51213, ГОСТ 28379, ГОСТ 450; ГОСТ 24709, ГОСТ-9179, ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 1839-80, ГОСТ 6465, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ Р 51870, ГОСТ 8645, ГОСТ Р 52325, ГОСТ 2246, ГОСТ 16338, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 103, ГОСТ 14254, ГОСТ 5927, ГОСТ 8267, ГОСТ 3134. ГОСТ 6665, ГОСТ 25129, ГОСТ 26869, ГОСТ 7805, ГОСТ 7801, ГОСТ 10704, ГОСТ 11371, ГОСТ 8639, ГОСТ 14918, ГОСТ 9467, ГОСТ 8292,ГОСТ 23732; ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ 52129; ГОСТ 30266-95; ГОСТ Р 52488-2005; ГОСТ Р 51696-2000; ГОСТ Р 52238-2004; ГОСТ 20010-93; ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 6997- 77, ГОСТ Р 54401-2011, ГОСТ 19113-84, ГОСТ 21930-76, ГОСТ 3282-74, ГОСТ8733-74, ГОСТ 18992-80, ГОСТ 1709-75, ГОСТ 23208-83, ГОСТ 9590-76, ГОСТ 8728-88, ГОСТ 26633, ГОСТ 15150, гост 17608-91, ГОСТ 19113-84, ГОСТ 21930-76, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 19347-99 ГОСТ 24064-80, ГОСТ 9590-76, ГОСТ 2768-84, ГОСТ 9548-74, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-97 , ГОСТ Р 54401-2011, ГОСТ 3262-75, ГОСТ Р 52056-2003, ГОСТ 19177-81, ГОСТ 23122-78, ГОСТ 19177-81, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 1709-75, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 8515-75 ГОСТ 26633, ГОСТ 15150, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ Р 52488-2005, ГОСТ 6824- 96, ГОСТ 30266-95, ГОСТ Р 51696-2000, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 23732-79, ГОСТ 530- 2007, ГОСТ 5915-70, ГОСТ Р52575-2006, ГОСТ 5756-81, ГОСТ Р 52087-2003, ГОСТ 23143-83, ГОСТ Р 52575-2006, ГОСТ 15588-70, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 9812-74, ГОСТ 24099-80, ГОСТ 10277-90, ГОСТ 5542-87, ГОСТ 9573-96, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 1779-83, ГОСТ 4028, ГОСТ 2697-83, ГОСТ 618-73, ГОСТ 14791-79, ГОСТ 9573-96, ГОСТ 6942-98, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 7313- 75, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 30136-95, ГОСТ 7338-90, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14710-78, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 14918, ГОСТ 5542-87, ГОСТ Р 52643- 2006, ГОСТ 6133, ГОСТ 7313-75, ГОСТ 52290 а так же иные госты, которые регламентируют материалы представленные в Требованиях. В случае если госты представленные в этом списке или в Требованиях являются устаревшими, то следует применять данный номер госта но в действующей редакции ( с иным индексом после «номер –»)
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 22 настоящей документации.

	24
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.
	Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 240 448.50 руб.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет:

УФК по Республике Мордовия л/с 05093015620, р/с 40302810400003000020 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г.Саранск. БИК 0489520001, ИНН 1301060196, КПП 132601001.
В назначении платежа указываются: «Обеспечение исполнения муниципального контракта», предмет муниципального контракта, наименование заказчика.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Если участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 



	24.1
	Требования к обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии
	1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст.44 и 96  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

6. Основание для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком – ч.6 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

	25
	Порядок,  даты начала и окончания срока предоставлений участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
	Дата начала предоставления разъяснений: «13» июля 2015г.
Дата окончания предоставления разъяснений: «19» июля 2015г.
Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

	26
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44 ФЗ
	Предусмотрена в соответствии с положениями части 1 статьи 95 44-ФЗ.

	27
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

	28
	Сроки заключения контракта. Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта
	Контракт с победителем может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе (до ввода её в эксплуатацию - официальном сайте) протокола подведения итогов электронного аукциона.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, проект контракта направляется заказчиком иному участнику, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. Такой участник вправе подписать контракт в течение пяти дней с момента получения контракта.

 Победитель аукциона или иной участник аукциона с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона, признается уклонившимся от заключения контракта в случае если:

-
в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, и/или не предоставил обеспечения исполнения контракта;

-
направил протокол разногласий, по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона;

-
не исполнил требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта.



	29
	Антидемпинговые меры при проведении аукциона
	1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей части документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей части документации.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 настоящей части документации.

5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей части документации, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящей части документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 


Раздел 2 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Для определения начальной (максимальной) цены контракта применен проектно-сметный метод.

	№ п/п
	Наименование товара, работ,услуг
	Стоимость работ, руб.
	Количество
	Ед.измерения

	1. 
	строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»


	2 404 485,00

	           1
	шт.


  Начальная максимальная цена рассчитана в соответствии со сметной документацией на строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50», которая приложена к настоящей документации об электронном аукционе в виде отдельных электронных документов. 
Раздел 3. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

На строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»

г. Ардатов                                                                                                                         «____» __________ 201_ г.

Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия в лице Главы администрации Антипова Александра Николаевича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ________, в лице __________ _______________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, по результатам проведенного электронного аукциона № ________ на основании протокола № __ от ________ заключили настоящий  Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

 1.1. Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта выполняет следующий вид работ:  строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50», далее именуемый «Объект».

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

2. Порядок выполнения работ 

 2.1. Подрядчик выполняет работы по Контракту в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией (Приложение № 2).

2.2. Подрядчик выполняет работы по Контракту в срок до 30 ноября  2015 года.
2.3. В случае, если Подрядчиком в ходе исполнения Контракта выполняются скрытые работы (отдельные виды работ, визуальную оценку, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ), такие работы предъявляются к осмотру и приемке Заказчиком до их закрытия в ходе последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

2.4. Работы выполняются  в соответствии со Сметной документацией (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ

3.1. По завершении выполнения работ (этапа работ) Подрядчик уведомляет (в письменной форме или иным способом) Заказчика о факте завершения работ (этапа работ).

3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика о факте завершения работ (этапа работ), Подрядчик представляет Заказчику акт(-ы) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2 согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100), справку (-и) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3 согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100) в 2 (двух) экземплярах, а также иную необходимую отчетную документацию, подписанную Подрядчиком. 

3.3. В течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.2 Контракта, Заказчик проверяет выполненные работы по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и, в случае отсутствия замечаний, направляет Подрядчику вторые экземпляры акта(-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком. В случае, если технология проведения проверки требует более пяти рабочих дней, то  срок проверки работ увеличивается на срок, необходимый  для проведения проверки.

3.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, указанным в Контракте, Заказчик обязан проводить экспертизу,  результаты которой оформляются в виде заключения. 

3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

3.6. При наличии замечаний Заказчик, в течение трех рабочих дней направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения. 

3.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или отказа от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в запросе/отказе, предоставить разъяснения касательно результатов работ или устранить указанные недостатки и/или произвести необходимые доработки за свой счет, а также предоставить Заказчику отчет об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Подрядчиком документы, указанные в п. 3.2 Контракта.

3.8. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и направляет Подрядчику вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.

3.9. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Заказчиком не будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек в соответствии с п. 7.3. Контракта.

3.10. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок (экспертиз) качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям, указанным в Контракте, возмещение расходов, понесенные Заказчиком в связи с проверкой (экспертизой), а также возмещение причиненных Заказчику таким несоответствием убытков, возлагается на Подрядчика.

3.11. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными после передачи Заказчику всей необходимой отчетной документации, предусмотренной Контрактом,  с даты подписания Заказчиком акта приемки Объекта (по форме № КС-3 согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 или в произвольной форме).

4. Цена Контракта и условия взаиморасчетов Сторон

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________ и включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

4.2. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества работ и иных условий исполнения Контракта.

4.4. Оплате подлежат выполненные Подрядчиком по Контракту работы. В случае превышения Подрядчиком стоимости работ, указанной в Контракте, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет. 

4.5. Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные Сторонами акт (-ы) о приемке выполненных работ (этапа работ) (по форме № КС-2) и справка (-и) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3)

4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств: Ардатовского муниципального района Республики Мордовия по мере поступления Заказчику средств из соответствующего источника финансирования
4.7. Оплата выполненных работ по Контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 90 банковских дней со дня подписания акта(-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
4.8. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по ремонту Объекта, Стороны в течение трех рабочих дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.

4.9. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение трех рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

4.10. Снижение начальной цены Контракта в результате проведения электронного аукциона  означает снижение стоимости Локальных смет на выполнение работ на процентную величину снижения начальной цены Контракта, с учетом возможных округлений. Снижение начальной цены Контракта в результате проведения электронного аукциона  не предполагает применение Подрядчиком более дешевых материалов с худшими техническими и качественными характеристиками, чем характеристики материалов, предусмотренных Локальными сметами.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по Контракту, сдать Заказчику результат выполненных работ.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту необходимыми строительными материалами, изделиями и иными материально-техническими ресурсами.

5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование, подлежащие сертификации, соответствующих сертификатов, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику одновременно с предоставлением акта (-ов) о приемке выполненных работ (этапа работ) (по форме № КС-2) .

5.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.1.5. Своевременно обеспечивать вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, а также всех принадлежащих Подрядчику машин, оборудования, инструментов и иного имущества, использованных при выполнении работ.

5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.1.7. Предварительно согласовать с Заказчиком действия, связанные с необходимостью отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков.

5.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

5.1.9. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию.

5.1.10. Своевременно устранять недостатки и/или недоработки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.

5.1.11. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение трех рабочих дней с момента их возникновения.

5.1.12. Уведомить Заказчика о необходимости осмотра и приемки выполненных скрытых работ до их закрытия в ходе последующих работ, в случае, если Подрядчиком в ходе исполнения Контракта выполняются такие работы.

5.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую для надлежащего выполнения работ по Контракту документацию (при ее наличии).

5.2.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к Объектам проведения ремонта на все время выполнения работ.

5.2.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

5.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.

5.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Гарантии качества по выполненным работам и гарантийный срок

6.1. Гарантийный срок на все выполненные Подрядчиком по Контракту работы составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ .

6.2. Если в период гарантийного срока нормальной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки или дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, и зафиксированные в акте о выявленных недостатках или дефектах. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

, и составляет    ________________ руб. __ коп. (_% от цены Контракта). 

7.3 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
 а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

, и составляет ________________ руб. __ коп. (_% от цены Контракта).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

[image: image1.png]C=
Cpp* ATL



,

где:  [image: image2.png]


- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

 Коэффициент К определяется по формуле:

[image: image3.png]k=2 100%

g



,

где: ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени
7.4 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.5. Окончание срока действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту в период его действия.

7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Контракту и не подлежащие разумному контролю Сторон.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работы, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, - обе Стороны поровну.

9.3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Контракту оформляется дополнительным соглашением на бумажном носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется дополнительным соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

 10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

 10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

 10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта. 

11.2 В случае, если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, то обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.

11.3 Исполнение контракта может обеспечиваться  банковской гарантией, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

11.4 Банковская гарантия должна удовлетворять условиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

11.5 Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.6. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% от суммы Контракта

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту 

12.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно подписать настоящий Контракт на бумажных носителях в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Техническое задание  (Приложение № 1 к контракту);

- Проектно- сметная документация (Приложение № 2 к контракту);
- График выполнения работ (Приложение № 3 к контракту);
13. Реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.
	

	Юридический  адрес: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Комсомольская, 121
	

	Почтовый адрес: 431860, Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Комсомольская, 121
	

	Банковские реквизиты: р/с 40204810500000000063 в ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  г. САРАНСК, ИНН 1301060196, КПП 130101001, БИК 048952001, Управление Федерального Казначейства по Республики Мордовия (Администрация Ардатовского муниципального района РМ, л/с 03093015620).
	

	тел./факс (код): 8(83431)31185/31189
	

	e-mail: otdim@mail.ru
	

	
	

	Глава администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

___________________ А.Н. Антипов


	_______________ 

	
	


Раздел 4. Техническое задание      
Общие требования к выполнению работ:

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.
Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых  скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком   актов освидетельствования скрытых работ.

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (в том числе акты гидравлических испытаний и промывки трубопроводов), акты технической готовности.

Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные  договором подряда  сроки за счет Подрядчика.

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов  при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.

Требования к безопасности выполнения работ

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
Основанием для выполнения работ является: Проектно-сметная документация (прилагается в электронной форме).

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Объёмы выполняемых работ по объекту приведены в проектно-сметной документации.

Требования к качеству работ.

Подрядчик должен гарантировать, что качество применяемых им материалов, будет соответствовать государственным стандартам техническим условиям, и подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество и применяемость.

Подрядчик должен гарантировать качество выполнения работ, которые надлежит осуществлять в соответствии с требованиями, установленными к таким видам работ:

СНиП 3.01.01 -85 «Организация строительного производства»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозию);

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 3.05-85 «Системы автоматизации»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

Качество выполненных работ должно соответствовать проектной документации, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Монтируемое и не монтируемое оборудование, поставляемые товары и используемые при выполнении работ товары и материалы должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ, СНиП, ТСН, а также обеспечивать нормальное функционирование объекта.

Монтируемое и не монтируемое оборудование, поставляемые товары и используемые при выполнении работ товары и материалы должны быть новым то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к товарам и материалам такого рода на территории РФ, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к характеристикам и безопасности работ и материалов.

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить ему:

-
приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды;

-
иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

-
ответственные лица по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6), прошедшие ежегодную аттестацию;

-
сварщики в соответствии с Межотраслевыми правилам по охране труда при электро и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. № 72), прошедшие аттестацию в соответствии с ПБ-03-273-99 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 30 октября 1998 г. № 63);

-
монтажники-высотники и стропальщики в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. № 16), имеющие допуск.

Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».

В процессе производства строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования к безопасности труда, установленные:

СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).

Работы по капитальному ремонту, монтажу и наладке оборудования и сданный в эксплуатацию объект, должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Работы по капитальному ремонту объекта должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, определяющей объем выполняемых работ, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008
г.;

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009 №1573);

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-Ф3 от

30.12.2009г.;

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079);

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р»);

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7);

СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (Постановление Госстроя России от 26.06.2003 №113);

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (Постановление Госстроя России от 30.06.2003 №136);

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Постановление Госстроя РФ от 26.06.2003 г. №115);

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 №280);

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987
№280);

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987
№280);

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №223);

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №224);

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» (Постановление Госстроя СССР от 31.10.1985 №178);

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Постановление Госстроя СССР от 31.05.1985 №73);

СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» (Постановление Госстроя СССР от 18.10.1985 №175);

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Приказ Минрегиона России от

01.09.2009
№390);

СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории» (Постановление Госстроя СССР от 25.09.1975 №158);

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 №84);

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять методами, указанными в СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

к ним относятся:

1.
Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов;

2.
Контроль швов неразрушающими методам! (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии с ГОСТ 3242-79);

3.
Испытания на непроницаемость и герметичность.

4.
Механические испытания контрольных образцов.

5.
Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений.

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем.

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять требованиям таблицы 10.7 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиПЗ.03.01-87:

	Элементы сварных соединений, наружные дефекты
	Требования к качеству, допустимые размеры дефектов

	Поверхность шва
	Равномерно- чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов. Плавный переход к

	
	основному металлу.

	Подрезы
	Глубина - до 5% толщины свариваемого проката, но не более 1мм

	Дефекты удлиненные и сферические одиночные
	Глубина - до 10% толщины свариваемого проката, но не более Змм. Длина - до 20% длины оценочного участка*

	Дефекты удлиненные сферические в виде цепочки шеи скопления
	Глубина - до 5% толщины свариваемого проката, но не более 2мм.
Длина - до 20% длины оценочного участка.
Длина цепочки или скопления - не более удвоенной длины оценочного участка.

	Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние по длине шва
	Расстояние между близлежащими концами - не мене 200мм


Длину оценочного участка следует принимать по табл. 10.9 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87.

Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

Контролю должны подлежать преимущественно места с признаками дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного участка должна быть не менее 100мм.

По результатам радиографического контроля швы сварных соединений конструкций должны удовлетворять требованиям СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

По результатам ультразвукового контроля швы сварных соединений конструкций должны удовлетворять требованиям СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3 .03 .01-87.

Контроль непроницаемости швов сварных соединений следует, как правило, производить пузырьковым или капиллярным методами в соответствии с ГОСТ 3242-79 (под непроницаемостью следует способность соединения не пропускать воду или другие жидкости).

Величина разрежения при пузырьковом методе должна быть не менее 2500Па (250мм вод.ст.). Продолжительность контроля капиллярным методом должна быть не менее 4ч при положительной и менее 8ч при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Сварные соединения, контролируемые при отрицательной температуре окружающего воздуха, следует просушивать нагревом до полного удаления замерзшей воды.

Металлографические исследования макрошлифов швов сварных соединений следует проводить в соответствии с ГОСТ 10243.

Обнаруженные в результате контрольных испытаний недопустимые дефекты необходимо устранить, а участки шва с недопустимыми дефектами вновь заварить и проконтролировать.

Дефектные участки сварных швов надлежит, как правило, удалять одним из способов:

-
механизированной зачисткой (абразивным инструментом) или механизированной рубкой.

Допускается удаление дефектов сварных соединений ручной кислородной резкой или воздушно - дуговой поверхностной резкой при обязательной последующей зачистке поверхности реза абразивным инструментом на глубину 1 -2мм с удалением выступов и наплывов.

Исправление сварных соединений запеканкой не допускается.

Сварочные работы следует осуществлять с применением исправного оборудования и выполнением требований техники безопасности, изложенных в главе СНиП III-1 -79, ведомственных документах и местных инструкциях.

Монтажные сварные соединения при статических испытаниях должны иметь прочность не ниже прочности основного металла, регламентированной стандартом. Твердость и относительное удлинение металла всех швов, ударная вязкость металла стыковых швов и околошовной зоны (по линии сплавления) должны отвечать требованиям главы СНиП III-18-75.

Все монтажные сварные соединения металлических пролетных строений следует выполнять электродуговой сваркой.

Метизы следует хранить в условиях, не допускающих их ржавления и загрязнения. Применение болтов, гаек и шайб без сертификатов, или имеющих на опорных поверхностях и на резьбе ржавчину, не допускается.
Требования к используемым товарам, материалам и оборудованию изложены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
Приложение № 1 к муниципальному  контракту на строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»
Техническое задание
Общие требования к выполнению работ:

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки  скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых  скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком   актов освидетельствования скрытых работ.

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (в том числе акты гидравлических испытаний и промывки трубопроводов), акты технической готовности.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные  договором подряда  сроки за счет Подрядчика.

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов  при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.

Требования к безопасности выполнения работ

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

Основанием для выполнения работ является: Проектно-сметная документация (прилагается в электронной форме).

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Объёмы выполняемых работ по объекту приведены в проектно-сметной документации.

Требования к качеству работ.

Подрядчик должен гарантировать, что качество применяемых им материалов, будет соответствовать государственным стандартам техническим условиям, и подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество и применяемость.

Подрядчик должен гарантировать качество выполнения работ, которые надлежит осуществлять в соответствии с требованиями, установленными к таким видам работ:

СНиП 3.01.01 -85 «Организация строительного производства»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозию);

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 3.05-85 «Системы автоматизации»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

Качество выполненных работ должно соответствовать проектной документации, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Монтируемое и не монтируемое оборудование, поставляемые товары и используемые при выполнении работ товары и материалы должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ, СНиП, ТСН, а также обеспечивать нормальное функционирование объекта.

Монтируемое и не монтируемое оборудование, поставляемые товары и используемые при выполнении работ товары и материалы должны быть новым то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к товарам и материалам такого рода на территории РФ, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к характеристикам и безопасности работ и материалов.

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить ему:

-
приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды;

-
иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

-
ответственные лица по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6), прошедшие ежегодную аттестацию;

-
сварщики в соответствии с Межотраслевыми правилам по охране труда при электро и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. № 72), прошедшие аттестацию в соответствии с ПБ-03-273-99 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 30 октября 1998 г. № 63);

-
монтажники-высотники и стропальщики в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. № 16), имеющие допуск.

Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».

В процессе производства строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования к безопасности труда, установленные:

СНиП от 23.07.2001 №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

СНиП от 17.09.2002 №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123).

Работы по капитальному ремонту, монтажу и наладке оборудования и сданный в эксплуатацию объект, должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Работы по капитальному ремонту объекта должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, определяющей объем выполняемых работ, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008
г.;

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009 №1573);

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-Ф3 от

30.12.2009г.;

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079);

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р»);

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7);

СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (Постановление Госстроя России от 26.06.2003 №113);

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (Постановление Госстроя России от 30.06.2003 №136);

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Постановление Госстроя РФ от 26.06.2003 г. №115);

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 №280);

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987
№280);

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987
№280);

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №223);

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №224);

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» (Постановление Госстроя СССР от 31.10.1985 №178);

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Постановление Госстроя СССР от 31.05.1985 №73);

СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» (Постановление Госстроя СССР от 18.10.1985 №175);

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Приказ Минрегиона России от

01.09.2009
№390);

СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории» (Постановление Госстроя СССР от 25.09.1975 №158);

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 №84);

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять методами, указанными в СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

к ним относятся:

1.
Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов;

2.
Контроль швов неразрушающими методам! (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии с ГОСТ 3242-79);

3.
Испытания на непроницаемость и герметичность.

4.
Механические испытания контрольных образцов.

5.
Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений.

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем.

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять требованиям таблицы 10.7 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиПЗ.03.01-87:

	Элементы сварных соединений, наружные дефекты
	Требования к качеству, допустимые размеры дефектов

	Поверхность шва
	Равномерно- чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов. Плавный переход к

	
	основному металлу.

	Подрезы
	Глубина - до 5% толщины свариваемого проката, но не более 1мм

	Дефекты удлиненные и сферические одиночные
	Глубина - до 10% толщины свариваемого проката, но не более Змм. Длина - до 20% длины оценочного участка*

	Дефекты удлиненные сферические в виде цепочки шеи скопления
	Глубина - до 5% толщины свариваемого проката, но не более 2мм.
Длина - до 20% длины оценочного участка.
Длина цепочки или скопления - не более удвоенной длины оценочного участка.

	Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние по длине шва
	Расстояние между близлежащими концами - не мене 200мм


Длину оценочного участка следует принимать по табл. 10.9 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01.-87.

Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

Контролю должны подлежать преимущественно места с признаками дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного участка должна быть не менее 100мм.

По результатам радиографического контроля швы сварных соединений конструкций должны удовлетворять требованиям СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

По результатам ультразвукового контроля швы сварных соединений конструкций должны удовлетворять требованиям СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3 .03 .01-87.

Контроль непроницаемости швов сварных соединений следует, как правило, производить пузырьковым или капиллярным методами в соответствии с ГОСТ 3242-79 (под непроницаемостью следует способность соединения не пропускать воду или другие жидкости).

Величина разрежения при пузырьковом методе должна быть не менее 2500Па (250мм вод.ст.). Продолжительность контроля капиллярным методом должна быть не менее 4ч при положительной и менее 8ч при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Сварные соединения, контролируемые при отрицательной температуре окружающего воздуха, следует просушивать нагревом до полного удаления замерзшей воды.

Металлографические исследования макрошлифов швов сварных соединений следует проводить в соответствии с ГОСТ 10243.

Обнаруженные в результате контрольных испытаний недопустимые дефекты необходимо устранить, а участки шва с недопустимыми дефектами вновь заварить и проконтролировать.

Дефектные участки сварных швов надлежит, как правило, удалять одним из способов:

-
механизированной зачисткой (абразивным инструментом) или механизированной рубкой.

Допускается удаление дефектов сварных соединений ручной кислородной резкой или воздушно - дуговой поверхностной резкой при обязательной последующей зачистке поверхности реза абразивным инструментом на глубину 1 -2мм с удалением выступов и наплывов.

Исправление сварных соединений запеканкой не допускается.

Сварочные работы следует осуществлять с применением исправного оборудования и выполнением требований техники безопасности, изложенных в главе СНиП III-1 -79, ведомственных документах и местных инструкциях.

Монтажные сварные соединения при статических испытаниях должны иметь прочность не ниже прочности основного металла, регламентированной стандартом. Твердость и относительное удлинение металла всех швов, ударная вязкость металла стыковых швов и околошовной зоны (по линии сплавления) должны отвечать требованиям главы СНиП III-18-75.

Все монтажные сварные соединения металлических пролетных строений следует выполнять электродуговой сваркой.

Метизы следует хранить в условиях, не допускающих их ржавления и загрязнения. Применение болтов, гаек и шайб без сертификатов, или имеющих на опорных поверхностях и на резьбе ржавчину, не допускается.

Требования к используемым товарам, материалам и оборудованию изложены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
Приложение 1 к Техническому заданию 

на строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»»

Сведения о материалах, используемых при выполнении работ:
(заполняется на основании сведений, представленных в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе)
	№
	
	Наименование страны происхождения товара
	Товарный знак (его
	Описание, характеристики.

	п/п
	
	
	словесное
	показатели

	
	Наименование
	
	обозначение) (при
	

	
	
	
	наличии), знак

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

От заказчика:







От подрядчика:
Приложение № 2 к муниципальному  контракту на строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»
Проектно-сметная документация на строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»
(размещена в составе документации об электронном аукционе в виде отдельных электронных документов)
Приложение № 3 к муниципальному  контракту на строительство объекта  «Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Ардатов, ул.Дикопольцева, д.50»
График
выполнения работ по объекту

	№ п/п
	Наименование работ по 

конструктивам
	Сметная стоимость в базовых 

ценах, 

тыс. руб
	
	2015год

	Всего

	
	
	
	С момента заключения Контракт *
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	Этап выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - заполняется при заключении Контракта
ПОДПИСИ СТОРОН:

От заказчика:







От подрядчика
